CONTRACT DE ASOCIERE Versiunea 24.07.2008


                                                                                    ANEXA nr.2 la

                                                        Documentul de poziţie privind modul de implementare      

                                   a proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova” 
INVESTIŢII PREVĂZUTE ÎN PROIECT
In scopul eficientizarii activitatilor aferente managementului deseurilor, in judetul Pahova au fost stabilite 7 zone de transport. 

· Prima zona de transport este reprezentata de orasele statiuni din zona Valea Prahovei si include orasele Sinaia, Busteni si Azuga; totalul populatiei din zona 1 este de 26.831 locuitori ce deservesc doar mediul urban;

· Zona 2 de transport este reprezentata de statia de sortare Boldesti – Scaeni si statia de compostare Ploiesti; zona 2 include ca localitati urbane importante Municipiile Ploiesti si Campina, orasele Baicoi, Boldesti-Scaeni, Comarnic, Breaza, Comarnic, Plopeni si Slanic, iar ca localitati rurale un numar de 29 de comune; totalul populatiei din zona 2 este de 491.862 locuitori (344.424 in mediu urban si 147.438 in mediul rural);

· Zona 3 de transport este reprezentata de zona integral rurala Tinosu; zona 3 include un numar de 12 comune; totalul populatiei din zona 3 este de 69.820 locuitori integral in mediul urban;

· Zona 4 de transport este reprezentata de zona deservita de proiectele finantate prin PHARE CES 2004 si 2005 „Infiintare sistem de colectare, selectare si transfer de deseuri menajere in comunele Draganesti, Gherghita si Dumbrava judetul Prahova” si „Infiintarea unei statii de obtinere a compostului din deseuri biodegradabile in comuna Balta Doamnei”; include un numar de 9 comune, fiind doar zona rurala, totalul populatiei fiind de 34.471 locuitori;

· Zona 5 de transport include orasul Urlati si un numar de 17 comune; totalul populatiei este de 74.089locuitori  din care 62.685 in mediul rural si 11.404 in mediul urban;
· Zona 6 de transport include orasul Valenii de Munte si un numar de 22 de comune; totalul populatiei in zona 7 este de 97.631 locuitori, din care 84.230 in mediul rural si 13.401 in mediul urban;
· Zona 7 de transport este zona deservita de proiectul Rampa de transfer deseuri menajere sat Traisteni, punct Prislop (Valea Doftanei), finantat din bugetul local si include un numar de 6.784 locuitori integral din mediul rural.

Pornind de la aceasta zonare, s-au stabilit solutiile optime pentru fiecare componenta a sistemului de management integrat al deseurilor.
Colectarea deseurilor se va realiza in sistem selectiv, bazat pe 4 pubele: hartie/carton, sticla, plastic/metal si rezidual.

In mediul urban, in zonele de case au fost prevazute cate doua pubele de 120 litri si 240 litri pentru fiecare gospodarie, una pentru colectarea plasticului si a metalului de 120 litri si una pentru colectarea deseurilor reziduale de 12 litri sau de 240 litri. Pentru deseurile din hartie/carton si sticla vor fi amenajate puncte de colectare alcatuite din cate doua containere de 1,1 mc.

Pentru zonele de blocuri cu mai putin de 5 etaje colectarea deseurilor se va realiza prin puncte de precolectare, cate un astfel de punct pentru fiecare bloc, incluzand containere de 1,1 mc: cate unul pentru fractiile reciclabile (hartie/carton, sticla si plastic/metal) si 2 pentru deseurile reziduale.

In ceea ce priveste blocurile inalte din orase (cu mai mult de 4 etaje), la fiecare scara a acestor blocuri vor fi amenajate puncte de colectare a deseurilor reciclabile cu 3 containere de 1,1 mc, in timp ce deseurile reziduale vor fi colectate in camerele speciale de la parterul blocurilor, ce in prezent functioneaza ca si ghene. La fiecare etaj al acestor blocuri va fi inchisa si sigilata ghena, astfel incat locatarii sa fie stimulati sa colecteze deseurile in sistem selectiv. Aceasta masura este necesara intrucat, avand la dispozitie solutia mai usoara de a arunca deseurile pe toboganul special amenajat exista riscul ca cetatenii sa arunce toate deseurile in acest mod, fara a realiza colectarea selectiva. Avand in vedere spatiul in care vor fi colectate deseurile reziduale, si anume camerele special amenajate, pentru blocurile inalte au fost propuse pubele de 240 l in scopul unei manevrari mai usoare. 

Pentru zonele rurale vor fi prevazute pentru fiecare gospodarie cate o pubela de 60 l pentru colectarea deseurilor reziduale si puncte de colectare a deseurilor reciclabile, cu 3 containere de 1,1 mc pentru colectarea hartiei/cartonului, sticlei si plasticului/metalului, cate un astfel de punct la fiecare 250 persoane.

De asemenea, a fost prevazuta si o componenta de compostare individuala pentru deseurile menajere biodegradabile din mediul rural, respectiv, cate un recipient de 640 litri pentru fiecare gospodarie din mediul rural.

Deseurile stradale vor fi colectate in sistem mixt, in timp ce deseurile din parcuri si gradini si cele din piete vor fi colectate in sistem dual: cate un recipient pentru colectarea fractiei organice si unul pentru restul deseurilor. Fractia organica din zonele 1, 2, 3, 5, 6 si 7  va fi compostata in cadrul statiei MBT Ploiesti, astfel incat compostul rezultat va avea o calitate mai buna si va putea fi valorificat.

Deseurile periculoase continute in deseuri menajere, deseurile voluminoase si DEEE vor fi colectate prin campanii regulate „din poarta in poarta”.

Transportul deseurilor  

Pentru zona 2 deseurile colectate vor fi transportate direct catre facilitatile de sortare si compostare apoi catre depozitare. 

Pentru zonele 1 3, 5 si 6 analiza efectuata a demonstrat necesitatea construirii a patru statii de transfer a deseurilor, in zona Busteni cu o capacitate de 14.998 tone/an, Tinosu cu o capacitate de 4.759 tone/an, Urlati cu o capacitate de 10.647 tone/an si Gura Vitioarei cu o capacitate de 13.232 tone/an.

Zona 1: Masinile de colecta vor ridica deseul in zile diferite, in functie de natura lui: deseu reciclabil (pe fiecare tip de fractie), deseu rezidual din cele 3 orase ale zonei. 

In cele 3 orase Sinaia, Azuga si Busteni, deseul reciclabil de hartie si carton va fi colectat de 3 ori pe luna, sticla o data pe luna, metalul si plasticul o data pe saptamana, in timp ce deseul rezidual va fi colectat de doua ori pe saptamana. 

Deseul reciclabil va fi transportat la statia de sortare de la Boldesti - Scaeni, in timp ce deseul rezidual va fi transportat la statia MBT Ploiesti, ambele statii construite prin prezentul proiect. 

Refuzul de sortare, deseul biostabilizat (rezultat in urma compostarii), precum si deseul biodegradabil ce va depasi capacitatea statiei de compost, se vor redirectiona catre depozitele de deseuri conforme Valenii de Munte si Boldesti - Scaeni . 

Zona 2: Colectarea in aceasta zona se va realiza pe tipuri de deseu, in functie de cantitatile generate.       

In Municipiile Ploiesti si Campina, frecventa colectarii va fi aceeasi ca si in orasele din zona 1: deseul reciclabil de hartie si carton va fi colectat de 3 ori pe luna, sticla o data pe luna, metalul si plasticul o data pe saptamana, in timp ce deseul rezidual va fi colectat de doua ori pe saptamana. 

In zona rurala, frecventa colectarii va fi de 2 ori pe luna pentru deseul reciclabil din hartie si carton, o data pe luna pentru deseul din sticla, de 3 ori pe luna pentru deseul din plastic si metal, in timp ce deseul rezidual va fi ridicat saptamanal.

Deseul reciclabil va fi direct transportat la statia de sortare din zona 2 Boldesti – Scaeni, in timp ce deseul rezidual va fi direct transportat statia MBT Ploiesti.

Refuzul de sortare, deseul biostabilizat (rezultat in urma compostarii), precum si deseul biodegradabil ce va depasi capacitatea statiei de compost, se vor redirectiona catre depozitele de deseuri conforme Valenii de Munte si Boldesti - Scaeni. 

In Zona 3: se va realiza colectarea deseurilor doar din zona rurala. La fel ca si in zona 1, deseul colectat din zona rurala va fi de tipul reciclabil – hartie/carton, sticla si plastic/metal - si rezidual. Frecventa colectarii va fi de 2 ori pe luna pentru deseul reciclabil din hartie si carton, o data pe luna pentru deseul din sticla, de 3 ori pe luna pentru deseul din plastic si metal, in timp ce deseul rezidual va fi ridicat saptamanal.

Deseul reciclabil va fi transportat la statia de sortare de la Boldesti - Scaeni, in timp ce deseul rezidual va fi transportat la statia MBT Ploiesti, ambele statii construite prin prezentul proiect. 

Refuzul de sortare, deseul biostabilizat (rezultat in urma compostarii), precum si deseul biodegradabil ce va depasi capacitatea statiei de compost, se vor redirectiona catre depozitele de deseuri conforme Valenii de Munte si Boldesti - Scaeni . 

In Zona 4: zona 4 beneficieaza de statie de transfer Draganesti si statie de compostare Balata Doamnei, proiecte existente prin PHARE ; se va realiza colectarea deseurilor doar din zona rurala.
La fel ca si in zona 1, deseul colectat din zona rurala va fi de tipul reciclabil – hartie/carton, sticla si plastic/metal. 
Frecventa colectarii va fi de 2 ori pe luna pentru deseul reciclabil din hartie si carton, o data pe luna pentru deseul din sticla, de 3 ori pe luna pentru deseul din plastic si metal. Deseul rezidual va fi compostat in gospodarii individuale cat si prin facilitatea existenta la Balta Doamnei.

Deseul reciclabil va fi transportat la statia de sortare de la Urlati, statie construita prin prezentul proiect. 

Refuzul de sortare se va redirectiona catre depozitele de deseuri conforme Valenii de Munte si Boldesti - Scaeni . 

Zona 5: Colectarea in aceasta zona se va realiza pe tipuri de deseu, in functie de cantitatile generate.  

In orasul Urlati, frecventa colectarii va fi aceeasi ca si in orasele din zona 1: deseul reciclabil de hartie si carton va fi colectat de 3 ori pe luna, sticla o data pe luna, metalul si plasticul o data pe saptamana, in timp ce deseul rezidual va fi colectat de doua ori pe saptamana. 

In zona rurala, frecventa colectarii va fi de 2 ori pe luna pentru deseul reciclabil din hartie si carton, o data pe luna pentru deseul din sticla, de 3 ori pe luna pentru deseul din plastic si metal, in timp ce deseul rezidual va fi compostat in gospodarii.

Deseul reciclabil va fi transportat la statia de sortare din zona 2 Boldesti – Scaeni, in timp ce deseul rezidual va fi direct transportat statia MBT Ploiesti.

Refuzul de sortare, deseul biostabilizat (rezultat in urma compostarii), precum si deseul biodegradabil ce va depasi capacitatea statiei de compost, se vor redirectiona catre depozitele de deseuri conforme Valenii de Munte si Boldesti - Scaeni. 

Zona 6: Colectarea in aceasta zona se va realiza pe tipuri de deseu, in functie de cantitatile generate.     

In orasul Valenii de Munte, frecventa colectarii va fi aceeasi ca si in orasele din zona 1: deseul reciclabil de hartie si carton va fi colectat de 3 ori pe luna, sticla o data pe luna, metalul si plasticul o data pe saptamana, in timp ce deseul rezidual va fi colectat de doua ori pe saptamana. 

In zona rurala, frecventa colectarii va fi de 2 ori pe luna pentru deseul reciclabil din hartie si carton, o data pe luna pentru deseul din sticla, de 3 ori pe luna pentru deseul din plastic si metal, in timp ce deseul rezidual va fi compostat in gospodarii.

Deseul mixt va fi depozitat direct in cadrul depozitului de deseuri Valenii de Munte.

Deseul reciclabil va fi transportat la statia de sortare din zona 2 Boldesti – Scaeni, in timp ce deseul rezidual va fi direct transportat statia MBT Ploiesti.

Refuzul de sortare, deseul biostabilizat (rezultat in urma compostarii), precum si deseul biodegradabil ce va depasi capacitatea statiei de compost, se vor redirectiona catre depozitele de deseuri conforme Valenii de Munte si Boldesti - Scaeni. 

In Zona 7: zona 7 beneficieaza de statie de transfer Valea Doftanei, proiect existent prin PHARE; se va realiza colectarea deseurilor doar din zona rurala. La fel ca si in alte zone, deseul colectat din zona rurala va fi de tipul reciclabil – hartie/carton, sticla si plastic/metal. Frecventa colectarii va fi de 2 ori pe luna pentru deseul reciclabil din hartie si carton, o data pe luna pentru deseul din sticla, de 3 ori pe luna pentru deseul din plastic si metal. Deseul rezidual va fi compostat in gospodarii individuale.

Deseul reciclabil va fi transportat la statia de sortare aferenta zonei 2 de la Boldesti - Scaeni, statie construita prin prezentul proiect. 

Refuzul de sortare se va redirectiona catre depozitele de deseuri conforme Valenii de Munte si Boldesti - Scaeni . 
Sortarea deseurilor

In scopul atingerii tintelor de reciclare si valorificare a deseurilor din ambalaje, in judetul Prahova va fi construita o statie de sortarela  Boldesti – Scaeni cu o capacitate de 73.848 tone/an, in imediata apropiere a depozitului de deseuri Boldesti – Scaeni. Aceasta statie va prelucra deseurile reciclabile din hartie/carton, sticla, plastic si metal si va facilita dezmembrarea deseurilor voluminoase, in scopul colectarii lemnului in vederea reciclarii sau valorificarii acestuia. Succesul de sortare in cadrul statiei de la Boldesti – Scaeni va fi de 75%.
Tratarea biologica a deseurilor

Tinta privind reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate in judetul Prahova, va fi atinsa prin constructia unei statii de tratare mecano-biologica a deseurilor biodegradabile la Ploiesti, avand o capacitate de 135.839 tone/an. Statia va include 18 biocelule, dintre care 16 vor composta deseurile reziduale iar doua vor composta fractia organica a deseurilor din piete si deseurile „verzi”, obtinandu-se un compost de calitate ce va fi valorificat prin vanzare catre autoritatea care administreaza spatiile verzi din Municipiul Prahova, respectiv ADPP. 

In ceea ce priveste deseurile reziduale, avand in vedere compozitia acestora, se estimeaza ca de la statia MBT va rezulta un refuz de sortare de aproximativ 55-50% din intrari.
Depozitarea deseurilor

Depozitarea deseurilor generate in zonele 1, 2, 3, 4, 5 si 7 se va realiza in cadrul depozitului de deseuri conform Boldesti – Scaeni.

Capacitatea depozitului disponibila este de circa 2 550 000 mc. Durata de functionare a depozitului va fi de minim 15 ani din momentul implementarii proiectului, aproximativ anul 2028.

Depozitarea deseurilor generate in zonele 1, 2, 3, 4, 5 si 7 se va realiza in cadrul depozitului de deseuri conform Boldesti – Scaeni. De asemenea in cadrul acestui depozit se va depozita si un procent de circa 60% din refuzul total al statiei MBT Ploiesti si refuzul total al statiei de sortare Boldesti – Scaeni.
In zona 6, pentru a eficientiza costurile si a reduce cantitatile de deseuri transportate la Boldesti-Scaeni in vederea depozitarii se propune ca desurile mixte din aceasat zona sa fie transportate si depozitate la depozitul conform Valenii de Munte, aflat la circa 4.1 km fata de statia de sortare Gura Vitioarei.

In prezent capacitatea depozitului Valenii de Munte disponibila este de circa 80.480 mc, la care se adauga circa 500.000 de mc reprezentand extinderea depozitului. De asemenea in cadrul acestui depozit se va depozita si un procent de circa 40% din refuzul total al statiei MBT Ploiesti. 

I
In cadrul depozitului se va putea depozita pana aproximativ in anul 2028.
Inchiderea depozitelor neconforme

La nivelul judetului Prahova, exista un singur depozit urban neconform – in vecinatatea Municipiului Ploiesti. Depozitul neconform de la Ploiesti are ca termen de inchidere anul 2012.

Inchiderea depozitelor rurale nu face parte din prezentul proiect, deoarece a fost realizata si finantata de catre fiecare unitate administrativ-teritoriala de pe raza judetului Prahova, intreaga operatiune fiind finalizata la sfarsitul lunii august 2009.
STATII DE TRANSFER

In cadrul statiilor de transfer, deseurile solide municipale vor fi descarcate din vehiculele de colectare si stocate pentru o scurta perioada de timp, pana cand acestea vor fi reincarcate in vehicule de transport mai mari, de distanta lunga, pentru expedierea catre statia de sortare Boldesti – Scaeni si statia de biostabilizare Ploiesti. 

Transferul deseurilor se va face fara compactare, datorita cantitatilor mici de deseuri biodegradabile si mixte colectate si pentru a asigura o eficienta a sortarii optima pentru deseurile reciclabile.

Structura generala a statiilor de transfer se prezinta astfel:

· Intrari si iesiri – Includ benzi pentru accelerare/franare pe drumurile publice si puncte de acces pentru deseurile care sosesc si pleaca la sau de la statia de transfer. 

· Zona pentru camioanele aflate in asteptare 
· Locatia cantarului – Aici sunt cantarite incarcaturile care intra si ies si tot aici sunt colectate taxele.

· Zona principala de transfer – Aici camioanele isi descarca incarcatura pe podea, intr-o fosa sau direct in containerul de transfer aflat in asteptare sau in vehicul. Incarcarea directa poate simplifica operatiunile, dar limiteaza posibilitatea de a tria sau sorta deseurile. Daca nu sunt incarcate direct, deseurile depozitate pe podea sau in fosa sunt depozitate temporar, iar apoi sunt incarcate intr-o remorca de transfer. Cladirile trebuie sa fie inconjurate de garduri pentru limitarea accesului si pentru ingradirea deseurilor.

· Zona de asteptare – Pentru verificarea incarcaturilor care intra si pentru blocarea incarcaturilor necorespunzatoare se prevad zone de stationare speciale.

· Zone tampon – Spatiu deschis, teren, copaci, berme si pereti care reduc impactul asupra comunitatii.

STATIE DE SORTARE BOLDESTI - SCAENI

	Statia de sortare de la Boldesti - Scaeni

	Capacitate
	73.848 tone/an

	Suprafata 
	1.5 ha 

	Fractii recuperate
	hartie/carton, plastic, metale feroase, lemn si sticla

	Tehnologia de sortare
	Instalatia propusa va avea un grad mediu de mecanizare - toate fractiile, in afara metalelor, vor fi colectate manual, iar metalele vor fi colectate cu ajutorul magnetilor.

	Nr linii de sortare
	3

	Mod de functionare
	· deseurile sunt aduse de la statiile de transfer Busteni, Tinosu, Urlati si gura Vitioarei si in containerele de transport lung curier sau din zona  de deservire directa, zona 2 Boldesti - Scaeni cu autospecialele de colectare si sunt descarcate pe o platforma betonata de receptie; 

· alimentarea liniei de sortare se face automat cu mijloace mecanizate (buncar cu snec alimentator, banda transportoare, prelucrare mecanica primara deseu de tip sortare granulometrica);

· se realizeaza manual sortarea fractiilor de hartie, carton, PET, plastic, sticla, lemn;

· se realizeaza mecanizat separarea metalelor feroase si a metalelor neferoase (banda magnetica sau electro-magnetica de deferare cu descarcare directa in container, agregat de separare automata cu curent Eddy sau jet de aer comprimat)

· transportul fractiilor sortate la instalatiile de balotare se realizeaza manual cu containere impinse de oameni;

· se realizeaza balotarea tuturor fractiilor prin utilizarea de masini de balotare semi-automate (incarcarea manuala si descarcarea automata) cu legarea balotilor si masini de prelucrare primara a unor fractii (sfaramator de sticla, gauritor de PET-uri, etc.);

· transportul refuzului de sortare la instalatiile de compactare in containere se realizeaza mecanizat cu benzi transportoare;

· transportul balotilor si a containerelor de refuz compactat se realizeaza mecanizat

	Structura constructiva
	Platforma de descarcare: Conform schemei de management, deseurile reciclabile vor fi transportate cu autospeciale de colectare (duala) din zona de deservire.

Platforma de descarcare a deseurilor va fi prevazuta cu zona pentru descarcarea deseurilor reciclabile. Atat zona de manevra pentru descarcare cat si platforma de descarcare trebuie sa fie din beton, fiind concepute pentru trafic greu. Sunt dotate cu echipamente corespunzatoare pentru curatare (spalare zilnica) cu ajutorul unor sisteme mobile cu jet de apa de mare presiune si cu guri de scurgere cu gratar metalic.

Hala de sortare: este o constructie metalica inchisa pe laterale cu panouri de tip multistrat. 

Pardoseala halei de sortare va fi din beton cu  finisaj din beton auto-nivelant pentru a permite deplasarea cu usurinta a containerelor cu roti in care se colecteaza fractiile selectate. 

Hala de sortare va fi prevazuta cu o acoperire de tip multistrat ce va asigura o inaltime libera minima de 6 m. Hala va fi prevazuta cu ferestre si luminatoare pentru a folosi lumina diurna.

Platforma de stocare materii si materiale reciclabile: va fi prevazuta ca anexa a halei de sortare si are rolul de a asigura pastrarea in bune conditii a balotilor de materii sortate in vederea expeditiei. Platforma va fi betonata si va permite accesul si deplasarea utilajului de manipulare a balotilor. Platforma de stocare materii si materiale reciclabile va fi acoperita dar nu va avea pereti laterali de inchidere. Platforma va fi dotata cu echipamente corespunzatoare pentru curatare (spalare zilnica) cu ajutorul unor sisteme mobile cu jet de apa de mare presiune si cu guri de scurgere cu gratar metalic.

Hala de prelucrare refuz: adaposteste utilajele ce alcatuiesc sistemul de procesare in vederea transportului si depozitarii a refuzului de sortare (buncar de primire refuz, banda de alimentare, presa de incarcare a containerelor si containere de refuz). Platforma pe care se construieste hala de prelucrare a refuzului de sortare va fi acoperita dar nu va avea pereti laterali de inchidere. Platforma va fi dotata cu echipamente corespunzatoare pentru curatare (spalare zilnica) cu ajutorul unor sisteme mobile cu jet de apa de mare presiune si cu guri de scurgere cu gratar metalic.

	Nr. zile functionare /an
	312

	Nr. schimburi de lucru
	2 schimb de 8 ore din care 1 ora se face curatenie

	Operare
	Facilitatea de la Boldesti - Scaeni va fi gestionata de un singur operator.


STATIE MBT PLOIESTI

	Statia MBT Ploiesti

	Capacitate
	135.839 tone/an

	Suprafata 
	7.0 ha 

	Descriere tehnologica
	Descompunerea aeroba - compostarea este un proces controlat, aerob, biologic, de oxidare, de biodegradare si stabilizare a fractiilor organice de deseu.  Compostarea inseamna transformarea materiei organice in reziduuri solide, caldura, CO2 si apa, prin actiunea microorganismelor in prezenta oxigenului. Prin aceasta, emisiile de gaze de efect de sera (in principal metan si CO2) in timpul procesului de depozitare sunt reduse.

Pre-tratarea mecanica cuprinde urmatorul echipament:

· magnet permanent 

· tocator

· tambur rotativ (ciur)

Se presupune ca magnetii permanenti separa 95% din materialele feroase si ca tamburul rotativ asigura cernerea deseurilor maruntite in doua fluxuri de deseuri: deseuri biodegradabile si refuz de compostare ce contine in special fractii deseuri reciclabile ce vor fi incarcat in containere si transportat la depozitul de deseuri conform Muchea.

	Structura constructiva
	· cladire administrativa;

· zona cantarire deseuri; 

· gospodaria de apa care cuprinde: foraj de alimentare cu apa, statie de tratare, clorare si pompare; rezervor de inmagazinare;

· retea alimentare cu apa, hidranti;

· Statie MBT dotata cu hala de pre-tratare deseuri biodegradabile in care au loc procese mecanice de tocare deseuri, indepartarea metalelor si cernerea deseurilor; deseurile biodegradabile vor fi transportate la cele 28 biocelule de compostare iar refuzul de ciur la depozitele de deseuri conforme Valenii de Munte sau/si Boldesti - Scaeni. 

· statie mobila carburanti;

· bazin retentie levigat;

· bazin retentie si evaporatie;

· separator hidrocarburi;

· retea colectare levigat de la biocelule compostare, spalare platforme zona statie sortare si hala pretratare deseuri reciclabile;

· retea colectare ape menajere; 

· camine canalizare; 

· drumuri interioare;

· retele electrice, post transformare;

· gard imprejmuire teren investitie si gospodaria de apa.

Statia de tratare mecano-biologica simpla va fi adapostita intr-o cladire metalica cu suprafata de aproape 1.339 m2, cu podea de ciment.  Celulele de compostare vor ocupa aproape 17.920 m2 . 

Dimensiunile fiecarei celule sunt cca. 20 x 32 metri; inaltimea totala a celulei este de aproximativ 7 metri; inaltimea utilizabila a materialului variaza intre 2,5 si 3,7, in functie de tipul deseurilor. 

	Nr. zile functionare /an
	365

	Operare
	Facilitatea de la Ploiesti va fi gestionata de un singur operator.

	Statie de compostare deseuri Balta Doamnei – proiect PHARE

	Capacitate
	780 -1560 t/an tone/an

	Descriere
	· Platforma  de compost de forma rectangulara cu pereti pe 3 laturi (fara latura frontala), cu o suprafata de 2500 mp. Pardoseala va fi din beton armat turnat in campuri iar peretii vor fi din prefabricate de beton armat, totul dimensionat sa reziste sarcinii specifice exercitate de volumele de gunoi depozitate, utilajelor si atingerii accidentale a peretilor de catre utilajele de incarcare-descarcare.

· Suprafata platformei de compostare corespunde cu depozitarea a doua cicluri de productie, reprezentand 6 luni de colectare a deseului menajer, al treilea ciclu de productie sa fie depozitat in locul primului (intre timp primul ciclu de productie se finalizeaza, compostul fiind indepartat).

· Atelier auto/Spalatorie auto- structura metalica cu suprafata de 40 mp.

· Cantar electronic tip bascula compus dintr-o  platforma care suporta o masa de 30 de tone si cantar cu o capacitate de cantarire de pana la 20 de tone.

· Cladirea administrativa de tip parter, asezata langa cantar, va cuprinde anumite incaperi utile activitatii de organizare si control: cabina de supraveghere, vestiar necesar pentru 6 persoane, grupurile sanitare si cabina de dus. 

· Ca echipamente pentru componenta de tratare, se vor achizitiona: un incarcator frontal si un cantar bascula.


INCHIDEREA DEPOZITULUI NECONFOMRM PLOIESTI
Depozitul urban neconform Ploiesti este amplasat in Municipiul Ploiesti  pe centura de Est a orasului, fiind inaugurat in anul 1950 si se afla in proprietate publica apartinand Primariei Municipiului Ploiesti.

Suprafata depozitului este de circa 31 de ha, impartita in 2 zone,  zona noua 5 ha si zona veche 26 de ha, avand in total o capacitate proiectata si depozitata de 2 450 000 de mc. In zona veche a fost sistata depozitarea din anul 1990 iar in zona noua in anul 2002.

Depozitul urban neconform Ploiesti  nu a fost inclus in HG 349/2005 deoarece activitatea acestuia a fost sistata in anul 2002. Incepand cu anul 2002 a fost inaintata la APM Prahova documetatia de inchidere cu bilant nivel 1 pentru emiterea Avizului de inchidere a depozitului. S-a solicitat de catre APM Prahova bilant nivel 2, in urma caruia a fost emis Avizul de inchidere nr . 1 din 11.06.2008, cu program de conformare pana in anul 2012. Avizul de inchidere prevede procedura simplificata de inchidere conform 1274/2005 atat pentru zona noua cat si cea veche.

Inchiderea depozitului urban neconform Ploiesti conform procedurii simplificate prevede:

· umplerea completa a gropilor si denivelarilor existente in corpul depozitului;

· remodelarea bazei depozitului, micsorandu-se concomitent cu realizarea unor taluzuri a caror panta va permite o stabilitate naturala a terenului;

· sistematizarea depozitului astfel incat apa din precipitatii sa nu stagneze pe suprafata lui si sa se scurga in mod natual, de la partea superioara catre bazele laterale;

· aplicarea unui strat de impermeabilizare cu pamant argilos in grosime de 0.3 m pe suprafata si pe taluze;

· aplicarea unui strat de acoperis din nisip usor coeziv si pietris in grosime de 0.5 m din care pamant vegetal minim 1.0 m;

· realizarea unor rigole pereate, inierbate, perimetrale pentru preluarea apei din precipitatii scurse de pe versanti;

· insamnantarea cu ierburi perene;

· plantarea de tufisuri si arbusti pe intreaga suprafata a depozitului;

· dig de protectie cu gabioane avand in vederea erodarea malului aflat in apropierea raului Teleajen.  

Suplimentar, ca masura de siguranta au fost solicitate in Avizul de inchidere si alte cerinte:

· realizarea unui numar de 10 puturi de evacuare gaz depozit (2 puturi/ha) in zona noua;

· realizarea unui numar de 13 puturi evacuare gaz depozit si prelevare probe in zona veche;

· realizarea unui put de monitorizare freatic in amonte si a doua puturi in aval zonei depozitului sau utilizarea altora existente;

· realizarea a 5 puturi de monitorizare lixiviat  (2 in zona noua si 3 in zona veche).







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PAGE  
8

