CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CÂMPINA

JUDEŢUL PRAHOVA

HOTĂRÂRE

referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea conţinutului planurilor de situaţie necesare în vederea obţinerii autorizaţiilor de construire/desfiinţare, pe raza municipiului Câmpina 

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.48.171/9 decembrie 2008 a Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului, prin care propune aprobarea Regulamentului privind stabilirea conţinutului planurilor de situaţie necesare în vederea obţinerii autorizaţiilor de construire/desfiinţare, pe raza municipiului Câmpina;

- raportul de specialitate promovat de Compartimentul urbanism ;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Câmpina, respectiv Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului;
- avizul secretarului municipiului Câmpina;

Ţinând cont de prevederile art.36, alin.(2), lit.”db şi alin.(4), lit.”d” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

Consiliul local al municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre.

 
Art.1. – Aprobă Regulamentul privind stabilirea conţinutului planurilor de încadrare în teritoriu, a planurilor de situaţie vizate de O.C.P.I., a planurilor de situaţie ce conţin amplasamentul noilor construcţii/extinderi vizate de arhitectul cu drept de semnatură, ce fac parte din documentaţia pentru obţinerea autorizaţiilor de construire /demolare şi a planurilor pentru obţinerea certificatelor de urbanism care au ca obiect operaţiunile notariale privind circuitul imobiliar (comasare/dezmembrare), conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică:

· Instituţiei Prefectului judeţului Prahova;

· Primarului municipiului Câmpina;

· Direcţiei economice;

· Compartimentului urbanism.

Preşedinte de şedinţă,



                Contrasemnează,



Consilier,





            Secretar,


d-na Petrovici Mihaela


                      jr. Moldoveanu Paul
Câmpina, 18 decembrie 2008 
Nr.191
                                                                                                                                                                                                                                          ANEXA 

la H.C.L.191/18 decembrie 2008 

                                                                                          Preşedinte de şedinţă,

                                                                                         Consilier,

                                                                                           d-na Petrovici Mihaela
REGULAMENT

privind stabilirea continutului planurilor de incadrare in teritoriu, a planurilor de situatie vizate  de O.C.P.I., a planurilor de situatie ce contin amplasamentul noilor constructii/extinderi vizate de arhitectul cu drept de semnatura,  ce fac parte din documentatia pentru obtinerea autorizatiilor de construire /demolare  si a planurilor pentru obtinerea certificatelor de urbanism care au ca obiect operatiunile notariale privind circuitul imobiliar (comasare/dezmembrare)

PLANURILE VIZATE  DE O.C.P.I. pentru P.A.C.

1. Planul de incadrare in teritoriu;

· plansa pe suport topografic vizata de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, intocmita la scarile 1:10000, 1:5000, 1:2000 sau 1:1000 dupa caz;

2. Plan de situatie :

· privind situatia existenta in teren – plansa pe suport topografic, vizat de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, intocmita la scarile 1:2000, 1:1000,  1:500, 1:200, sau 1:100, dupa caz, prin care se va preciza:

· parcela cadastrala, descrierea prin totalitatea elementelor topografice determinate pentru : suprafata, lungimea laturilor, unghiurilor inclusiv pozitia si inaltimea calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare.

· amplasarea tuturor constructiilor ce se vor mentine sau se vor desfiinta.
· cotele constructiilor mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele + 0.00; cote de nivel; distante de amplasare  fata de alte constructii existente, cotele trotuarelor, aleilor, platformelor, elementele grafice privind sistemul de proiectie – caroiajul rectangular si tabelul de coordonate pentru intregul imobil.
· denumirile si destinatiile  fiecarui corp de constructie;
· sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere al apelor pluviale.
· accesele pietonale  si carosabile din incinte.
3. Planul privind constructiile subterane:

· va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane, din zona amplasamentului: traseele, dimensiuni, cote rectangulare si  de nivel privind pozitionarea caminelor – radier si capac – va fi redactat la  o scara potrivita formatului analogic standard;

· în cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu apa. 

PLANURILE VIZATE DE O.C.P.I. pentru P.A.D.

1. Plan de incadrare in teritoriu

· plansa pe suport topografic vizata de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, intocmita la scarile 1:10000, 1:5000, 1:2000 sau 1:1000, dupa caz

2. Plan de situatie al imobilelor

· plansa pe suport topographic vizata de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara intocmita la scarile 1:2000, 1:1000, 1:500 sau 1:100, dupa caz;

· parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism;

· amplasarea tuturor constructiilor care se vor desfiinta;

· sistematizarea pe verticala a terenului si scurgerea apelor pluviale

· pe plansa se vor indica distinct elementele existente si cele propuse pentru desfiintare.

Planurile pe suport topografic care fac parte din documentatia de autorizare constructii/desfiintare vizate de O.C.P.I. Prahova, se vor aduce in original şi pe suport magnetic cu informaţia structurată pe layers, fişiere.dxf sau fişiere.dwg, versiune autocad 2007.
PLANURILE DE SITUATIE VIZATE DE O.C.P.I. PE CARE PROIECTANTUL IMAGINEAZA VIITOAREA CONSTRUCTIE/EXTINDERE

· Proiectantul va amplasa viitoarea constructie pe copia  planului de situatie vizat de O.C.P.I. Prahova, avand stampila in original al proiectantului ( arhitectul cu drept de semnatura)

· Planurile vor avea in continut, distantele de la viitoarea constructie/extindere, fata de toate limitele de proprietate si  constructiile existente .

PLANURILE DE SITUATIE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU COMASARI/DEZMEMBRARI.


- Vor fi reprezentate de planul de amplasament si delimitarea a imobilului sc.1:200 – 1:5000 cu propunerea de dezlipire/alipire, conform anexei 16 la Ordinul A.N.C.P.I. 634/2006  si de planul de amplasament si delimitare pentru fiecare imobil care rezulta din dezmembrare sau a imobilului ce rezulta din comasare, conform anexei 11 la Ordinul  A.N.C.P.I. 634/2006, semnate si parafate de topometrist autorizat. 
