Documentatia de atribuire:  Vol I – Instructiuni pentru Ofertanti, Sectiunea III.2 – Specificatii Tehnice Generale Civile
P 5.x-R: Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare, statii de pompare apa uzata – UAT x ”xxxxxxx”



CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA

JUDEŢUL PRAHOVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea addendumului nr.1 la Studiul de fezabilitate al proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare 
în judeţul Prahova”
Având în vedere:

- expunerea de motive nr.59.487/24 iulie 2012 a d-lui ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina  prin care propune aprobarea addendumului nr.1 la Studiul de fezabilitate al proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova”; 

- raportul de specialitate promovat de Serviciul administrarea domeniului public şi privat;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Câmpina, respectiv Comisia buget, finanţe, programe finanţare europeană, administrarea domeniului public şi privat şi agricultură;

- avizul secretarului municipiului Câmpina;

Văzând adresa A.D.I. „Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova” nr.404/23 iulie 2012;

Luând în considerare prevederile Cap.II, art.4, punct.1, art.5, punct 1, lit.”c”, lit.”d”, lit.”e” şi lit.”g” din Statutul A.D.I.;


În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit.”b” şi alin.(4), lit.”d”, lit.”e” şi lit.”f” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

Consiliul local al municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. – Se aprobă addendumul nr.1 la Studiul de fezabilitate al proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova”, ANEXA nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei de la art.1.

	Nr. crt.
	Tipul lucrării
	Valoarea actuală
	Valoarea inițială

	1.
	Reabilitare reţea canalizare
	2.113 m
	1.716 m

	2.
	Extindere reţea canalizare
	26.721 m
	25.494 m

	3.
	Staţii pompare apă uzată menajeră
	16 buc.
	8 buc.

	4.
	Conducta refulare apă uzată menajeră
	3.867 m
	2.027 m



Art.3. – Cu data adoptării prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător
Anexa nr.2 la H.C.L. nr.179/25 noiembrie 2010 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării obiectivului de investiţie din municipiul Câmpina, prevăzut în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova”.
Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică:

· Instituţiei Prefectului judeţului Prahova;

· Primarului municipiului Câmpina;

· S.C. Hidro Prahova S.A. Ploiești;

· S.C. Hidro Prahova S.A. – Sucursala Câmpina;

· Direcţiei economice;

· Direcției investiții;

· Serviciului administrarea domeniului public şi privat;

· Biroului urbanism şi amenajarea teritoriului.


   Preşedinte de şedinţă,



                Contrasemnează,



Consilier,





            Secretar,


dl. Bondoc Viorel  - Gheorghe                                jr. Moldoveanu Paul

Câmpina, 26 iulie 2012 
Nr. 92         


                                  

              Cod FP-06-01, ver.1  
          ANEXA 







      la H.C.L. nr.92/26 iulie 2012 








              Preşedinte de şedinţă,










            Consilier,

          dl. Bondoc Viorel  - Gheorghe  
ASISTENTA TEHNICA PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI,
PROIECTARE SI SUPERVIZAREA LUCRARILOR 

“REABILITAREA SI MODERNIZAREA
SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE IN JUDETUL PRAHOVA”

Contract de lucrari nr. 8

Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, Judetul Prahova

Addendum nr. 1 

la studiul de fezabilitate al proiectului REABILITAREA SI MODERNIZAREA
SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE IN JUDETUL PRAHOVA
DATA: MAI 2012

CUPRINSUL ADDENDUMULUI 

CUPRINSUL ADDENDUMULUI

informatii tehnice despre investitiile din orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte

1.
Articolul 1

1.1.
Orasul Campina

1.2.
Comuna Banesti

1.3.
Orasul Valenii de Munte

2.
Articolul 2

3.
Articolul 3



informatii tehnice despre investitiile din orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte

Articolul 1

In urma intocmirii in anul 2012 a Proiectului Tehnic si a Documentatiei de Atribuire pentru acest contract de lucrari, au aparut unele diferente intre aceste documente si datele din cadrul Volumului 10 Revizia 5 a Studiului de Fezabilitate intocmit in anul 2010. 

Orasul Campina

Tabelul 10-78 de la capitolul 10.2.2.1.1, pagina 71,  se inlocuieste cu tabelul de mai jos. 

Extindere retele de canalizare

	Nume Strada          
	Lungime tronson       

[m]     
	Din care:
	Material

	
	
	Dn 250 mm
	Dn 300 mm
	

	
	
	[m]
	[m]
	

	Al. Campinita
	74
	74
	0
	Ceramica vitrificata

	Al. Cerbului
	120
	120
	0
	Ceramica vitrificata

	Al. Erou Oncioiu Petre
	174
	174
	0
	Ceramica vitrificata

	Al. Fagului
	65
	65
	0
	Ceramica vitrificata

	Al. Infratirii
	188
	188
	0
	Ceramica vitrificata

	Al. Licurici
	198
	198
	0
	Ceramica vitrificata

	Al. Parcului
	251
	251
	0
	Ceramica vitrificata

	Al. Pestisor
	132
	132
	0
	Ceramica vitrificata

	Al. Randunicii
	158
	158
	0
	Ceramica vitrificata

	Al. Salciei
	92
	92
	0
	Ceramica vitrificata

	Al. Vanatorii
	172
	172
	0
	Ceramica vitrificata

	Al. Violetei
	114
	114
	0
	Ceramica vitrificata

	Al. Zefirului
	102
	102
	0
	Ceramica vitrificata

	Bd. Carol I 
	1.872
	1.872
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Al. Vlahuta
	119
	119
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Ana Ipatescu
	115
	115
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Arcasului
	100
	100
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Arinului
	62
	62
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Bobalna
	1.084
	1.084
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Buciumului
	142
	142
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Calea Doftanei
	2.089
	1.266
	823
	Ceramica vitrificata

	Str. Caramidari
	302
	302
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Carpati
	193
	193
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Ciceu
	202
	202
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Ciocarliei
	173
	173
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Conductelor
	116
	116
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Crisuri
	683
	683
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. C-tin Istrati
	116
	116
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Dealului
	934
	934
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Dunarea
	100
	100
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Erou B Vasile
	246
	246
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Fabricii
	596
	596
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Fermei
	363
	363
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Florilor
	368
	368
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Fluieras
	60
	60
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Fratii Golesti
	313
	313
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Gradinii
	222
	222
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Grindului
	124
	124
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. I.Campineanu
	427
	427
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. In lunca
	382
	382
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Islaz
	408
	408
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Liliacului
	357
	357
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Lt Col Oprescu
	555
	555
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Luminii
	220
	220
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Muncii
	487
	487
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Muscelului
	532
	532
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Oradea
	207
	207
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Panduri
	227
	227
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Parcului
	350
	350
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Petre Liciu
	209
	209
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Pictor N. Grigorescu
	453
	453
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Plaiului
	353
	353
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Plevnei
	578
	578
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Podului
	447
	447
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Privighetorii
	109
	109
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Prundului
	477
	477
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Rahovei
	89
	89
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Redutei
	99
	99
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Rezervoarelor
	310
	310
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Rozmarin
	215
	215
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Salcamului
	126
	126
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Silviculturii
	212
	212
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Sondei
	319
	319
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Taberei
	198
	198
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Targu Mures
	192
	192
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Tarnava Mare
	267
	267
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Tarnava Mica
	169
	169
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Teilor
	387
	387
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Trandafirilor
	853
	853
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. V Babes
	376
	376
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Vaii
	80
	80
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Viitorului
	182
	182
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Voila
	3.126
	3.126
	0
	Ceramica vitrificata

	Str. Zimbrului
	208
	208
	0
	Ceramica vitrificata

	TOTAL
	26.721
	25.898
	823
	-


Tabelul 10-79 de la capitolul 10.2.2.1.1, pagina 71,  se inlocuieste cu tabelul de mai jos. 

Camine si racorduri zona de extindere a retelelor de canalizare

	Racorduri case
	
	

	
	1.960
	bucati

	Camine
	
	

	
	764
	bucati


Tabelul 10-80 de la capitolul 10.2.2.1.1, pagina 71, se inlocuieste cu tabelul de mai jos. 

Reabilitare retea de canalizare existenta

	Nume Strada          
	Lungime tronson       [m]     
	Diametru

 [mm]
	Material

	Str. Calea Doftanei
	647
	300;  400 
	Ceramica vitrificata

	Bd. Carol I 
	260
	600
	PAFSIN SN 10000

	Str. Mihai Eminescu
	166
	400
	Ceramica vitrificata

	Str. Mihail Kogalniceanu
	524
	300; 500
	Ceramica vitrificata/PVC SN 8

	Str. Orizontului
	209
	300
	Ceramica vitrificata

	Str. Republicii
	307
	400
	Ceramica vitrificata

	TOTAL
	2.113
	-
	-


Tabelul 10-81 de la capitolul 10.2.2.1.1, pagina 71, se inlocuieste cu tabelul de mai jos. 

Camine si racorduri zona de reabilitare retea de canalizare existenta

	Racorduri case
	
	

	
	Numarul de racorduri se va 

 stabili functie de situatia reala din teren
	bucati

	Camine
	
	

	
	72
	bucati


Tabelul 10-84 de la capitolul 10.2.2.1.2, pagina 75, se inlocuieste cu tabelul de mai jos. 

Statii de pompare apa uzata

	Statie de pompare
	Debit (l/s)
	Material conducte de refulare
	Diametru conducta de refulare (mm)
	Lungime conducta de refulare (m)
	Inaltime de pompare (m)

	SPAU 1
	37,00
	PEID PE 100
	180
	311,00
	23,00

	SPAU 2
	15,00
	PEID PE 100
	125
	247,00
	25,00

	SPAU 3
	5,00
	PEID PE 100
	90
	619,00
	32,00

	SPAU 4
	7,00
	PEID PE 100
	110
	339,00
	59,00

	SPAU 5
	2,00
	PEID PE 100
	63
	157,00
	6,00

	SPAU 6
	2,00
	PEID PE 100
	63
	83,00
	9,00

	SPAU 7
	2,00
	PEID PE 100
	63
	103,00
	11,00

	SPAU 8
	3,00
	PEID PE 100
	63
	205,00
	14,00

	SPAU 9
	2,00
	PEID PE 100
	63
	203,00
	16,00

	SPAU 10
	2,00
	PEID PE 100
	63
	497,00
	35,00

	SPAU 11
	2,00
	PEID PE 100
	63
	114,00
	12,00

	SPAU 12
	2,00
	PEID PE 100
	63
	348,00
	26,00

	SPAU 13
	2,00
	PEID PE 100
	63
	121,00
	9,00

	SPAU 14
	2,00
	PEID PE 100
	63
	208,00
	9,00

	SPAU 15
	2,00
	PEID PE 100
	63
	210,00
	9,00

	SPAU 16
	2,00
	PEID PE 100
	63
	102,00
	7,00

	TOTAL
	3.867
	-


Comuna Banesti

Tabelul 10-82 de la capitolul 10.2.2.1.1, pagina 73, se inlocuieste cu tabelul de mai jos. 

Extindere retele de canalizare

	Nume Strada 
	Lungime tronson

[m]
	Diametru 

[mm]
	Material

	Aleea Pascani
	64
	250
	Ceramica vitrificata

	DN1
	1.327
	250
	Ceramica vitrificata

	Soseaua Nationala
	720
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 20
	102
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 21
	127
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 22
	180
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 23
	158
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 24
	211
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 25
	151
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 26
	180
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 27
	76
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 28
	120
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 29
	237
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 30
	577
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 31
	125
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 32
	343
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 33
	159
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 34
	65
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 35
	109
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 38
	238
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 39
	226
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 40
	255
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 41
	84
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 42
	110
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 44
	54
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 45
	117
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 46
	148
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 47
	74
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 48
	96
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 49
	199
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 50
	139
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 51
	119
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 53
	56
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada 55
	106
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada Aurel Vlaicu
	1.929
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada Capresti
	789
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada Catin
	1.115
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada din Jos
	662
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada Drumul Mare
	921
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada Drumul Urletei
	1.136
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada Gheorghiceni
	386
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada Gherghiceni
	126
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada Maracini
	460
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada Parsani
	328
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada Radulesti
	409
	250
	Ceramica vitrificata

	Strada Soarelui
	865
	250
	Ceramica vitrificata

	TOTAL
	16.179
	-
	-


Tabelul 10-83 de la capitolul 10.2.2.1.1, pagina 73, se inlocuieste cu tabelul de mai jos. 

Camine si racorduri zona de extindere a retelelor de canalizare

	Racorduri case
	
	

	
	1.112
	bucati

	Camine
	
	

	
	473
	bucati


Tabelul 10-84 de la capitolul 10.2.2.1.2, pagina 75, se inlocuieste cu tabelul de mai jos. 

Statii de pompare apa uzata*

	Statie de pompare
	Debit (l/s)
	Material conducte de refulare
	Diametru conducta de refulare (mm)
	Lungime conducta de refulare (m)
	Inaltime de pompare (m)

	SPAU 1
	3,00
	PEID PE 100
	63
	189,00
	17,00

	SPAU 2
	3,00
	PEID PE 100
	63
	81,00
	7,00

	SPAU 3
	12,40
	PEID PE 100
	110
	497,00
	27,00

	SPAU 4
	1,80
	PEID PE 100
	63
	384,00
	30,00

	SPAU 5
	1,80
	PEID PE 100
	63
	766,00
	35,00

	SPAU 6
	26,20
	PEID PE 100
	160
	616,00
	21,00

	TOTAL
	2.533
	-


* - Acest tabel se citeste impreuna cu tabelul de la pagina 6. 

Orasul Valenii de Munte

Tabelul 10-124 de la capitolul 10.2.2.6.1, pagina 131, se inlocuieste cu tabelul de mai jos. 

Extindere retele de canalizare

	Nume strada  
	Lungime tronson

 [m]
	Din care:
	Material

	
	
	Dn 250 mm
	Dn 300 mm
	Dn 400 mm
	

	
	
	[m]
	[m]
	[m]
	

	Acces Gara
	104
	0
	104
	0
	PVC SN 8

	B-dul Nicolae Iorga
	3.091
	1.924
	1.167
	0
	PVC SN 8

	Str. 1 Iunie
	158
	158
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. 23 August
	222
	222
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. 30 Decembrie
	146
	146
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. 8 Martie
	272
	272
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Al. Odobescu
	592
	592
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Anton Pann
	491
	0
	491
	0
	PVC SN 8

	Str. Barbu Delavrancea
	737
	737
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Berevoiesti
	1.011
	1.011
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. C. Negri
	113
	113
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Caramidari
	184
	184
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Castanilor
	99
	99
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Ciprian Porumbescu
	379
	379
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Ciresi
	119
	119
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Cizmari
	375
	375
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Cojocari
	217
	217
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. D. Bolintineanu
	185
	185
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Diminetii
	197
	0
	0
	197
	PVC SN 8

	Str. Eaubonne
	128
	128
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Florilor
	305
	305
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Frumoasa
	246
	246
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. G Alexandrescu
	517
	517
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. G Enescu
	429
	429
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Ghe. Lazar
	665
	665
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Ghidulesti
	225
	225
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. I.L. Caragiale
	24
	24
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Iacob Negruzzi
	143
	143
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Infratirii
	194
	194
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Izvor
	203
	203
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. M Eminescu
	769
	769
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. M Kogalniceanu
	258
	258
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Marasesti
	391
	391
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Merilor
	215
	215
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Mihai Bravu
	621
	621
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Miron Costin
	145
	145
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Morii
	584
	529
	55
	0
	PVC SN 8

	Str. N Balcescu
	1.416
	1.416
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Oituz
	382
	382
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. P. Rares
	172
	172
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Petre Liciu
	676
	676
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Petru Movila
	401
	401
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Pictor Grigorescu
	699
	699
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Progresului
	925
	925
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Serii
	186
	186
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Stefan cel Mare
	2.988
	2.626
	362
	0
	PVC SN 8

	Str. Tabacari
	175
	175
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Traistari
	439
	439
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Trandafir
	232
	232
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. V Alecsandri
	100
	100
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. V. Babes
	112
	112
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. V Costache
	444
	444
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. Viorelelor
	155
	155
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. 1 (Cuza Voda)
	538
	538
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. 2 (Bratocea)
	333
	333
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. 3 (Soarelui)
	364
	364
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. 4
	66
	66
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. 5 (Dr. Davila)
	398
	398
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. 6 (Petru Rares)
	260
	260
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. 7 (Ghidulesti)
	242
	242
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. 8 (Ghidulesti)
	286
	286
	0
	0
	PVC SN 8

	Str. 9 (Ghidulesti)
	70
	70
	0
	0
	PVC SN 8

	Str.10 (Ghe. Asachi)
	466
	466
	0
	0
	PVC SN 8

	Str.11 (Traistari)
	398
	398
	0
	0
	PVC SN 8

	Str.12 (Traistari)
	851
	851
	0
	0
	PVC SN 8

	Str.13 (Victoriei)
	220
	216
	4
	0
	PVC SN 8

	TOTAL
	28.748
	26.368
	2.183
	197
	-


Tabelul 10-125 de la capitolul 10.2.2.6.1, pagina 131, se inlocuieste cu tabelul de mai jos. 

Camine si racorduri zona de extindere a retelelor de canalizare

	Racorduri case
	
	

	
	2.258
	bucati

	Camine
	
	

	
	882
	bucati


Tabelul 10-126 de la capitolul 10.2.2.6.2, pagina 133, se inlocuieste cu tabelul de mai jos. 

Statii de pompare apa uzata*

	Statie de pompare
	Debit

 (l/s)
	Material conducte de refulare
	Diametru conducta de refulare

 (mm)
	Lungime conducta de refulare 

(m)
	Inaltime de pompare 

(m)

	SPAU 1
	2,00
	PEID PE 100
	63
	199,00
	20,00

	SPAU 2
	2,00
	PEID PE 100
	63
	320,00
	22,00

	SPAU 3
	2,00
	PEID PE 100
	125
	365,00
	26,00

	SPAU 4
	4,50
	PEID PE 100
	160
	224,00
	8,00

	SPAU 5
	2,00
	PEID PE 100
	63
	777,00
	28,00

	SPAU 6
	2,00
	PEID PE 100
	63
	396,00
	14,00

	SPAU 7
	12,00
	PEID PE 100
	63
	199,00
	20,00

	SPAU 8
	24,00
	PEID PE 100
	63
	320,00
	22,00

	SPAU 9
	2,00
	PEID PE 100
	125
	365,00
	26,00

	SPAU 10
	2,00
	PEID PE 100
	160
	224,00
	8,00

	TOTAL
	3.107
	-


Pentru asigurarea modalitatii de interventie pentru intretinerea retelelor, este necesara asigurarea in cadrul proiectului a mijoacelor pentru interventie preventiva si reactiva (in caz de intreruperi de curent).
Articolul 2

Devizele generale pentru UAT Campina, Banesti si Valenii de Munte din Judetul Prahova se actualizeaza fata de varianta elaborata de Consultantul ILF Consulting Engineers – Hydro Ingenieure cu privire la investitiile in sistemele de colectare a apei uzate in aglomerarile Campina si Valenii de Munte prin utilizarea cursului de schimb mentionat in Contractul de Finantare nr. 121443 /20.05.2011 semnat intre Ministerul Mediului si Padurilor, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial “Mediu”, si S.C Hidro Prahova S.A, in calitate de Beneficiar (1 Euro = 4,081 RON) si prin eliminarea cotei de TVA de la cap. 5.2:

UAT CAMPINA:

	Preturi curente
	RON
	Euro 

	TOTAL (fara TVA)
	32.750.639
	8.025.150

	din care Constructii + Montaj (C+M), fara TVA
	26.871.736
	6.584.596

	TOTAL (TVA inclus)
	40.524.055
	9.929.933

	din care Constructii + Montaj (C+M), TVA inclus
	33.320.952
	8.164.899


	Alte cheltuieli incluse in bugetul proiectului
	RON
	Euro 

	Salarii UIP 
	136.345
	33.410

	Cost audit anual proiect (fara TVA) 
	47.879
	11.732

	TOTAL Alte cheltuieli (fara TVA)
	184.224
	45.142

	TOTAL Alte cheltuieli (TVA inclus)
	195.715
	47.958

	Preturi curente
	RON
	Euro

	TOTAL (fara TVA)
	32.934.863
	8.070.292

	din care Constructii + Montaj (C+M), fara TVA
	26.871.736
	6.584.596

	TOTAL (TVA inclus)
	40.719.770
	9.977.890

	din care Constructii + Montaj (C+M), TVA inclus
	33.320.952
	8.164.899


UAT BANESTI:
	Preturi curente
	RON
	Euro

	TOTAL (fara TVA)
	18.830.461
	4.614.178

	din care Constructii + Montaj (C+M), fara TVA
	15.428.181
	3.780.490

	TOTAL (TVA inclus)
	23.299.893
	5.709.359

	din care Constructii + Montaj (C+M), TVA inclus
	19.130.945
	4.687.808


	Alte cheltuieli incluse in bugetul proiectului
	RON
	Euro 

	Salarii UIP 
	78.409
	19.213

	Cost audit anual proiect (fara TVA) 
	47.879
	11.732

	TOTAL Alte cheltuieli (fara TVA)
	126.288
	30.945

	TOTAL Alte cheltuieli (TVA inclus)
	137.778
	33.761


	Preturi curente
	RON
	Euro 

	TOTAL (fara TVA)
	18.956.748
	4.645.123

	din care Constructii + Montaj (C+M), fara TVA
	15.428.181
	3.780.490

	TOTAL (TVA inclus)
	23.437.671
	5.743.120

	din care Constructii + Montaj (C+M), TVA inclus
	19.130.945
	4.687.808


UAT VALENII DE MUNTE:
	Preturi curente
	RON
	Euro 

	TOTAL (fara TVA)
	36.572.992
	8.961.772

	din care Constructii + Montaj (C+M), fara TVA
	30.302.870
	7.425.354

	TOTAL (TVA inclus)
	45.253.764
	11.088.891

	din care Constructii + Montaj (C+M), TVA inclus
	37.575.559
	9.207.439


	Alte cheltuieli incluse in bugetul proiectului
	RON
	Euro 

	Salarii UIP 
	152.056
	37.259

	Cost audit anual proiect (fara TVA) 
	47.879
	11.732

	TOTAL Alte cheltuieli (fara TVA)
	199.934
	48.992

	TOTAL Alte cheltuieli (TVA inclus)
	211.425
	51.807


	Preturi curente
	RON
	Euro 

	TOTAL (fara TVA)
	36.772.927
	9.010.764

	din care Constructii + Montaj (C+M), fara TVA
	30.302.870
	7.425.354

	TOTAL (TVA inclus)
	45.465.189
	11.140.698

	din care Constructii + Montaj (C+M), TVA inclus
	37.575.559
	9.207.439


Articolul 3

Indicatorii tehnico economici pentru Contract de lucrari nr. 8 „Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, Judetul Prahova” se actualizeaza conform tabelului urmator.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI CONTRACT DE LUCRARI NR. 8 „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN ORASELE CAMPINA, BANESTI SI VALENII DE MUNTE, JUDETUL PRAHOVA” – Revizia Mai 2012

1. INDICATORI TEHNICI

	Nr. Crt.
	Descriere
	U.M.
	Cantitate

	1
	2
	3
	4

	SISTEM DE CANALIZARE MUNICIPIUL CAMPINA
	
	

	1
	Retea canalizare - extindere
	m
	26.721

	2
	Retea canalizare - reabilitare
	m
	2.113

	3
	Statie de pompare apa uzata menajera
	buc
	16

	4
	Conducte de refulare apa uzata menajera
	m
	3.867

	SISTEM DE CANALIZARE LOCALITATEA BANESTI
	
	

	1
	Retea canalizare - extindere
	m
	16.179

	2
	Statie de pompare apa uzata menajera
	buc
	6

	3
	Conducte de refulare apa uzata menajera
	m
	2.533

	SISTEM DE CANALIZARE ORASUL VALENII DE MUNTE
	
	

	1
	Retea canalizare - extindere
	m
	28.748

	2
	Statie de pompare apa uzata menajera
	buc
	10

	3
	Conducte de refulare apa uzata menajera
	m
	3.107


2. INDICATORI ECONOMICI conform devizelor generale aferente UAT Campina, Banesti si Valenii de Munte pentru investitii in sistemele de colectare a apei uzate al aglomerarilor Campina si Valenii de Munte pentru implementarea proiectului „Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova”:

Valoarea investitiei, fara TVA:
88.664.538 lei

21.726.179 Euro

Din care C+M, fara TVA:

72.602.787 lei

17.790.440 Euro
3. SURSE DE FINANTARE

Fonduri structurale: 79,69%

Buget de stat: 12,19%

Buget local: 1,88%

Imprumut Operator Regional SC Hidro Prahova SA: 6,24%.

Intocmit,






    

Adjunct Lider de echipa

Alexandru BAY






MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV PRIVIND SOLUTIA TEHNICA ADOPTATA PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE AL LOCALITATIIlor campina, banesti si valenii de munte

CL 8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, Judetul Prahova

DATA: IUNIE 2012

CUPRINSUL DOCUMENTATIEI TEHNICE

A. PIESE SCRISE

Foaie de capat

Memoriu Tehnic

CUPRINSUL DOCUMENTATIEI TEHNICE

MEMORIU TEHNIC

1.
DATE GENERALE

1.1.
denumirea obiectivului de investitii

1.2.
amplasamentul

1.3.
beneficiar

1.4.
elaborator

2.
SITUATIA EXISTENTA

3.
SITUATIA PROIECTATA

3.1.
MUNICIPIUL CAMPINA

3.2.
COMUNA BANESTI

3.3.
ORASUL VALENII DE MUNTE

4.
INDICATORII TEHNICO ECONOMICI  AI INVESTITIEI



B. PIESE DESENATE

	Nr. Crt.
	Codul Plansei
	Titlul plansei:
	Scara:
	Revizia:

	1. 
	PH-8.1-PG-003 
	Ob.8.1 Plan de situatie Campina. Schema planselor.
	-
	Rev. 0

	2. 
	PH-8.1-AC-PS-001÷031
	Ob.8.1 Extindere si reabilitare retea de canalizare Campina. Plan de situatie.
	1:500
	Rev. 0

	3. 
	PH-8.3-PG-004 
	Ob.8.3 Plan de situatie Banesti. Schema planselor.
	-
	Rev. 0

	4. 
	PH-8.3-AC-PS-032÷043
	Ob.8.3 Extindere retea de canalizare Banesti.

Plan de situatie.
	1:500
	Rev. 0

	5. 
	PH-8.5-PG-005 
	Ob.8.5 Plan de situatie Valenii de Munte. Schema planselor.
	-
	Rev. 0

	6. 
	PH-8.5-AC-PS-044÷061
	Ob.8.5 Extindere retea de canalizare Valenii de Munte.

Plan de situatie.
	1:500
	Rev. 0


	Cod proiect:
	424/01.2011

	Denumire proiect: 
	ASISTENTA TEHNICA PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI,

PROIECTARE SI SUPERVIZAREA LUCRARILOR AFERENTE PROIECTULUI

"REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE IN JUDETUL PRAHOVA"

	Contract de Lucrari:
	CL 8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, Judetul Prahova

	Faza de Proiectare:
	Proiect Tehnic si Caiete de Sarcini

	Document: 
	MEMORIU JUSTIFICATIV

	Data predarii:
	IUNIE 2012

	Autoritate contractanta:
	S.C. HIDRO – PRAHOVA S.A.


MEMORIU TEHNIC

DATE GENERALE

denumirea obiectivului de investitii
ASISTENTA TEHNICA PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI, PROIECTAREA SI SUPERVIZAREA LUCRARILOR AFERENTE PROIECTULUI:

"REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE IN JUDETUL PRAHOVA"
Denumirea contractului de lucrari: CL 8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, Judetul Prahova, avand obiectele:
8.1 Extindere retea de canalizare Campina

8.2 Statii de pompare apa uzata Campina

8.3 Extindere retea de canalizare Banesti

8.4 Statii de pompare apa uzata Banesti

8.5 Extindere retea de canalizare Valenii de Munte

8.6 Statii de pompare apa uzata Valenii de Munte

Prezenta documentatie prezinta Solutia tehnica adoptata in cadrul Documentatiei de Atribuire pentru cele trei localitati din cadrul contractului de lucrari CL 8.

amplasamentul
Municipiul Campina este situat in judetul Prahova, pe Valea Prahovei, la  30 km departare fata de Ploiesti si la 90 km de Brasov.  Asezat la o altitudine medie de 450 m, orasul se inscrie in zona subcarpatica. Este marginit la nord de raul Campinita, la est de raul Doftana, iar la vest de raul Prahova. Cele trei rauri au reusit sa modeleze terasa Campinei, transformand-o intr-o platforma triunghiulara, cu pante mai line ori mai abrupte, care se intinde pe o suprafata de 2.423 hectare, avand o usoara inclinare pe directia nord-sud.

Comuna Banesti este situata pe Valea Prahovei, la confluenţa râurilor Prahova şi Doftana,  la aproximativ 30 km. N-V de municipiul Ploieşti şi in vecinatatea sud-estica a municipiului Câmpina.

Satul Băneşti este străbătut de şoseaua naţională DN1, iar prin localizarea sa la limita sudică a seriilor de terase, marchează locul de trecere de la câmpie spre munte.

Orasul Vălenii de Munte este un oraș din Județul Prahova, situat în Depresiunea Vălenii de Munte, pe Valea Teleajenului, la 98 km distanță de municipiul București, la 28 km nord de municipiul Ploiești și la 89 km sud-est de municipiul Brașov. Se întinde pe o lungime de 5 km. Caile de acces in oraș sunt DN1A București – Ploiești – Brașov.

Orașul se învecinează: in partea de nord, cu comunele Teișani și Drajna, in sud cu comuna Gura Vitioarei, in est - cu comunele Predeal-Sărari și Gornet, iar in vest cu comunele Vărbilău și Dumbrăvești.
beneficiar
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA – PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI PRAHOVA – Adresa: B-dul Republicii nr. 2-4, Ploiesti, Judetul Prahova, cod postal 100066, Tel: +40-244.529.451, Fax: +40-244.529.340.
elaborator
Asocierea dintre S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L.– ADASA SISTEMAS S.A – S.C. HALCROW ROMANIA S.R.L. 

Sediu Proiect - Adresa: Str. Primaverii, nr. 34, Ploiesti, Judetul Prahova, Tel. / Fax: +40 - 244.525.105,
e-mail: birou.prahova@romair.ro
SITUATIA EXISTENTA

Municipiul Campina
Reteaua de canalizare existenta este executata in sistem divizor si are o lungime totala de 40,25 km. Apele uzate menajere si cele industriale sunt colectate si transportate catre statia de epurare, iar apele pluviale se evacueaza in raul Prahova prin 3 guri de evacuare si in paraul Doftana prin 2 guri de evacuare.

Statia de epurare este amplasata pe malul stang al raului Prahova, la cca. 500 m amonte de varsarea paraului Doftana in raul Prahova si este pravazuta cu treapta mecanica si biologica. Ca urmare a structurilor vechi ale acesteia, statia este complet depasita.

Comuna Banesti
Comuna Banesti nu are sistem centralizat de canalizare, evacuarea apelor uzate facandu-se in latrine uscate, bazine vidanjabile si puturi absorbante.

Orasul Valenii de Munte dispune in prezent de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate in sistem divizor, de epurare si evacuare a apelor. Reteaua de canalizare are lungimea de 31,81 km.

Orasul are doua statii de epurare a apelor uzate, mecano-biologice, una principala cu capacitatea de 106 l/s si cealalta, statie compacta tip Resetilovs pentru 500 locuitori echivalenti.

SITUATIA PROIECTATA

MUNICIPIUL CAMPINA
In cadrul Studiului de Fezabilitate, solutia tehnica de colectare si evacuare a apelor uzate menajere se baza pe extinderea retelei de canalizare menajera cu lungimea de 25.494 m, reabilitarea unor tronsoane de canalizare cu lungimea de 1.716 m si pomparea apelor uzate cu ajutorul a 11 statii de pompare prin intermediul a 3.437 m de conducte de refulare. 

La faza Proiect Tehnic s-au realizat studii de teren detaliate si s-au identificat solutii tehnice de evacuare a apelor uzate din Municipiul Campina. S-au generat astfel, modificari fata de solutia din Studiul de Fezabilitate. Modificarile constau in eliminarea unor tronsoane de canalizare care deserveau un numar foarte mic de consumatori si adaugarea altor tronsoane in zone dens populate, ajustari ale lungimilor colectoarelor, adaptarea numarului statiilor de pompare in concordanta cu topografia reala a localitatii, adoptarea de noi trasee sau sensuri de descarcare a apelor uzate.
EXTINDERE SI REABILITARE RETEA DE CANALIZARE CAMPINA
· extinderea retelei de canalizare menajera cu conducte din ceramica vitrificata Dn 250 mm si Dn 300 mm, avand lungimea totala de 26.721 m;  

· reabilitarea retelei de canalizare menajera cu conducte din ceramica vitrificata Dn 300 mm ÷ Dn 400 mm; cu conducte din PVC SN8 cu diametrul Dn 500 m si din PAFSIN SN10000 Dn 600 mm, avand lungimea totala de 2.113 m;  

· camine de vizitare/intersectie; 

· preluarea racordurilor de la consumatori.

STATII DE POMPARE APA UZATA CAMPINA

· pomparea apelor uzate cu ajutorul a 16 statii de pompare apa uzata, 

· conductele de refulare au lungimea totala de 3.867 m.

In tabelul urmator este prezentata solutia tehnica a extinderii retelei de canalizare ape uzate menajere din Municipiul Campina, comparativ cu solutia din Studiul de Fezabilitate, cu prezentarea justificarilor pentru fiecare modificare adusa solutiei:

	Nr. crt.
	Nume Strada          Conform PT
	Lungime tronson       [m]     Conform PT
	Din care:
	Nume Strada          Conform SF
	Lungime [m] / Diametru [mm] Conform SF
	Justificarea  modificarii

	
	
	
	CV
	CV
	
	
	

	
	
	
	Dn 250 mm
	Dn 300 mm
	
	
	

	
	
	
	[m]
	[m]
	
	De 250 mm
	

	1
	Al. Campinita
	74
	74
	0
	Al. Campinita
	41
	Nota 5  

	2
	Al. Cerbului
	120
	120
	0
	Al. Cerbului
	127
	 Nota 6

	3
	Al. Erou Oncioiu Petre
	174
	174
	0
	Str. Erou Oncioiu Petre
	196
	 Nota 6

	4
	Al. Fagului
	65
	65
	0
	Al. Fagului
	85
	Nota 6

	5
	Al. Infratirii
	188
	188
	0
	Al. Infratirii
	163
	Nota 6

	6
	Al. Licurici
	198
	198
	0
	Al. Licurici
	0
	Nota 3

	7
	Al. Parcului
	251
	251
	0
	Al. Parcului
	0
	Nota 3

	8
	Al. Pestisor
	132
	132
	0
	Al. Pestisor
	0
	Strada luata in considerare la SF in cadrul strazii Ciocarliei

	9
	Al. Randunicii
	158
	158
	0
	Str. Randunicii
	223
	Tronsoanele eliminate se aflau in zone fara imobile

	10
	Al. Salciei
	92
	92
	0
	Str. Al. Salciei
	150
	Nota 6

	11
	Al. Vanatorii
	172
	172
	0
	Al. Vanatori
	114
	Nota 5

	12
	Al. Violetei
	114
	114
	0
	Str. Al. Violetei
	50
	Nota 6

	13
	Al. Zefirului
	102
	102
	0
	Al. Zefirului
	97
	Nota 6

	14
	Bd. Carol I 
	1.872
	1.872
	0
	Str. Carol I 
	1.598
	Nota 6 + Tronson suplimentar conform Nota 3

	15
	Str. Al. Vlahuta
	119
	119
	0
	Str. Al. Vlahuta
	113
	Nota 6

	16
	Str. Ana Ipatescu
	115
	115
	0
	Str. Ana Ipatescu
	400
	Nota 1

	17
	Str. Arcasului
	100
	100
	0
	Al. Arcasului
	98
	Nota 6

	18
	Str. Arinului
	62
	62
	0
	Str. Arinului
	88
	Nota 6

	19
	Str. Bobalna
	1.084
	1.084
	0
	Str. Bobalna
	0
	Nota 3

	20
	Str. Buciumului
	142
	142
	0
	Str. Buciumului
	136
	Nota 6

	21
	Str. Calea Doftanei
	2.089
	1.266
	823
	Str. Calea Doftanei
	1.977
	Tronson suplimentar spre SPAU 2 + Nota 6

	22
	Str. Caramidari
	302
	302
	0
	Str. 2- Caramidari
	288
	Nota 6

	23
	Str. Carpati
	193
	193
	0
	Str. Carpati
	210
	Nota 6

	24
	Str. Ciceu
	202
	202
	0
	Str. Ciceu
	206
	Nota 6

	25
	Str. Ciocarliei
	173
	173
	0
	Str. Ciocarliei
	250
	Lungimea la SF continea si Al. Pestisor, iar lungimea la PT a fost suplimentata pentru preluarea tuturor imobileleor  

	26
	Str. Conductelor
	116
	116
	0
	Str. Conductelor
	135
	Nota 6

	27
	Str. Crisuri
	683
	683
	0
	Str. Crisuri
	700
	Nota 6

	28
	Str. C-tin Istrati
	116
	116
	0
	Str. C-tin Istrati
	0
	Nota 3

	29
	Str. Dealului
	934
	934
	0
	Str. Dealului
	964
	Nota 6

	30
	Str. Dunarea
	100
	100
	0
	Str. Dunarii
	100
	Nota 3

	31
	Str. Erou B Vasile
	246
	246
	0
	Str. Erou Bogdan Vasile
	239
	Nota 6

	32
	Str. Fabricii
	596
	596
	0
	Str. Fabricii
	528
	Nota 5 + Nota 6

	33
	Str. Fermei
	363
	363
	0
	Str. Fermei
	0
	Nota 3

	34
	Str. Florilor
	368
	368
	0
	Str. Florilor
	373
	Nota 6

	35
	Str. Fluieras
	60
	60
	0
	Al.Fluturasi
	99
	Corectie Denumire si eliminare tronsoane fara consumatori

	36
	Str. Fratii Golesti
	313
	313
	0
	Str. Fratii Golesti
	308
	Nota 6

	37
	Str. Gradinii
	222
	222
	0
	Str. Gradinii
	246
	Nota 6

	38
	Str. Grindului
	124
	124
	0
	Str. Grindului
	206
	Nota 6

	39
	Str. I.Campineanu
	427
	427
	0
	Str. Campineanu
	400
	Nota 6

	40
	Str. In lunca
	382
	382
	0
	Str. In lunca
	0
	Nota 7

	41
	Str. Islaz
	408
	408
	0
	Str. Islaz
	503
	Nota 6

	42
	Str. Liliacului
	357
	357
	0
	Str. Liliacului
	362
	Nota 6

	43
	Str. Lt Col Oprescu
	555
	555
	0
	Str. Lt Col Oprescu
	300
	Eliminare tronson fara imobile si suplimentare tronson pentru deversare in str. V. Babes

	44
	Str. Luminii
	220
	220
	0
	Str. Luminii
	348
	Eliminare tronson de legatura cu str. Crangului, inexistent

	45
	Str. Muncii
	487
	487
	0
	Str. Muncii
	539
	Nota 6

	46
	Str. Muscelului
	532
	532
	0
	Str. 8- Muscelului
	183
	Nota 1

	47
	Str. Oradea
	207
	207
	0
	Str. Oradea
	205
	Nota 6

	48
	Str. Panduri
	227
	227
	0
	Str. Panduri
	226
	Nota 6

	49
	Str. Parcului
	350
	350
	0
	Str. Parcului
	180
	Suplimentare tronson conectare in canal existent din str. Londra

	50
	Str. Petre Liciu
	209
	209
	0
	Str. P. Liciu
	224
	Nota 6

	51
	Str. Pictor N. Grigorescu
	453
	453
	0
	Str. Pictor N. Grigorescu
	510
	Nota 6

	52
	Str. Plaiului
	353
	353
	0
	Str. Plaiului
	461
	Eliminare tronson fara consumatori

	53
	Str. Plevnei
	578
	578
	0
	Str. Plevnei
	0
	Nota 8

	54
	Str. Podului
	447
	447
	0
	Str. Podului
	645
	Nota 6

	55
	Str. Privighetorii
	109
	109
	0
	Str. Privighetorii
	131
	Nota 6

	56
	Str. Prundului
	477
	477
	0
	Str. Prundului
	309
	Lungimea cuprinde si strada Padurii de la faza SF

	57
	Str. Rahovei
	89
	89
	0
	Str. Rahovei
	0
	Nota 3

	58
	Str. Redutei
	99
	99
	0
	Str. 9- Redutei
	99
	Nota 6

	59
	Str. Rezervoarelor
	310
	310
	0
	Str. Rezervoarelor
	286
	Nota 6

	60
	Str. Rozmarin
	215
	215
	0
	Str. Rozmarin
	216
	Nota 6

	61
	Str. Salcamului
	126
	126
	0
	Str. Salcamului
	200
	S-a renuntat la un tronson fara consumatori + Nota 6

	62
	Str. Silviculturii
	212
	212
	0
	Str. Silviculturii
	0
	Nota 3

	63
	Str. Sondei
	319
	319
	0
	Str. Sondei
	301
	Nota 6

	64
	Str. Taberei
	198
	198
	0
	Str. Taberei
	0
	Nota 3

	65
	Str. Targu Mures
	192
	192
	0
	Str. 6- Targu Mures
	270
	 In zona caii ferate s-a renuntat la tronsonul gravitational 

	66
	Str. Tarnava Mare
	267
	267
	0
	Str. 5-Tarnava Mare
	276
	Nota 6

	67
	Str. Tarnava Mica
	169
	169
	0
	Str. 4 -Tarnava Mica
	151
	Nota 6

	68
	Str. Teilor
	387
	387
	0
	Str. Teilor
	403
	Nota 6

	69
	Str. Trandafirilor
	853
	853
	0
	Str. Trandafirilor
	826
	Nota 6

	70
	Str. V Babes
	376
	376
	0
	Str. V Babes
	243
	S-a considerat toata lungimea strazii in care sunt imobile + Nota 6

	71
	Str. Vaii
	80
	80
	0
	Str. Vaii
	84
	Nota 6

	72
	Str. Viitorului
	182
	182
	0
	Str. Viitorului
	200
	Nota 6

	73
	Str. Voila
	3.126
	3.126
	0
	Str. Voila
	2.983
	Nota 6

	74
	Str. Zimbrului
	208
	208
	0
	Str. Zimbrului
	202
	Nota 6

	75
	
	
	
	
	Str. 1- Vacantei
	73
	Eliminata pentru ca nu exista imobile

	76
	
	
	
	
	Str. Padurii
	162
	Este cuprinsa in lungimea strazii Prundului de la faza PT

	77
	
	
	
	
	Str. 3- Intrare din Randunicii
	62
	Eliminata pentru ca nu exista imobile

	78
	
	
	
	
	Str. 7- Derivatie din Str. Bogdan Vasile
	136
	Nota 2

	79
	
	
	
	
	Str. 13- Eruptiei (Cartier Nou)
	368
	Nota 1

	80
	
	
	
	
	Str. 14- Eruptiei (Cartier Nou)
	43
	Nota 1

	81
	
	
	
	
	Str. 15- Eruptiei (Cartier Nou)
	47
	Nota 1

	82
	
	
	
	
	Al. 1 Iunie
	93
	Nota 1

	83
	
	
	
	
	Al. Toporasi
	120
	Nota 1

	84
	
	
	
	
	Str. 16- Pescarus
	116
	Nota 4

	85
	
	
	
	
	Str. 16- Iasomiei
	63
	Nota 4

	86
	
	
	
	
	Al. Soimului
	120
	Nota 1

	87
	
	
	
	
	Al. Bujorului
	63
	Nota 4

	88
	
	
	
	
	Str. Fagarasi
	205
	Nota 1

	89
	
	
	
	
	Str. Beius
	117
	Propunerea de extindere a fost eliminata deoarece exista canalizare pe acel tronson

	90
	
	
	
	
	Str.. Noua
	82
	Nota 1

	91
	
	
	
	
	Str. 18- Gen. Ion Stoica
	61
	Nota 9

	92
	
	
	
	
	Str. 19- Col. Haralambie Savulescu
	111
	Nota 9

	93
	
	
	
	
	B-dul Culturii de la Str. Plevnei
	460
	Tronson fara consumatori in care s-a proiectat refularea de la SPAU4

	94
	
	
	
	
	Str. Al. Rafinorului
	18
	Nota 4

	95
	
	
	
	
	Str. Siretului
	200
	Nota 10

	 
	TOTAL 
	26.721
	25.898
	823
	 
	25.494
	 


Nota 1: Strazi eliminate (care au deja canalizare executata sau sunt partial canalizate) conform solicitarii SC HIDRO PRAHOVA SA cu avizul Primariei Campina, conform adresei nr. 23448/24.11.2011
Nota 2: Strada eliminata (care nu face parte din domeniul public) conform solicitarii SC HIDRO PRAHOVA SA cu avizul Primariei Campina, conform adresei nr. 23448/24.11.2011
Nota 3: Strazi nou propuse conform solicitarii SC HIDRO PRAHOVA SA cu avizul Primariei Campina, conform adresei nr. 3448/24.11.2011
Nota 4: Strazi eliminate care nu sunt considerate prioritare conform solicitarii SC HIDRO PRAHOVA SA cu avizul Primariei Campina, conform adresei nr. 3448/24.11.2011
Nota 5: Strazi pentru care s-a suplimentat lungimea in scopul preluarii apelor uzate de la toate imobilele
Nota 6: Exista diferente de lungime intre strazile din SF si strazile din PT datorita diferentei dintre conformatia strazilor asa cum apar pe ortofotoplanurile utilizate la SF si situatia reala conform ridicarilor topografice executate la PT.
Nota 7: Avand in vedere ca pe strada In Lunca urmeaza a se executa in cadrul contractului CL5 o conducta de aductiune apa potabila, iar strada nu este dotata cu retea de canalizare menajera, in scopul executiei concomitente a celor doua lucrari a fost introdusa canalizarea menajera in prezentul contract.
Nota 8: Canalizarea propusa pe str. Plevnei in piesele desenate din SF nu a fost transpusa in lista strazilor din partea scrisa a SF. Strada a fost mentinuta in investitie la faza PT.
Nota 9: Strazi eliminate in solicitarea SC HIDRO PRAHOVA SA cu avizul Primariei Campina, conform adresei nr. 3448/24.11.2011 pentru ca nu aveau punct de descarcare.
Nota 10: Strada Siretului nu are canalizare propusa in piesele desenate si care nu a fost solicitata a fi introdusa in PT prin adresa nr. 3448/24.11.2011
Dupa cum se observa din tabelul de mai sus, ajustarile minore privind lungimile colectoarelor sunt necesare datorita suportului topografic diferit care a fost utilizat la cele doua faze de proiectare. S-au operat modificari ale lungimilor colectoarelor in sensul eliminarii acestora in zone cu putini consumatori si adaugarea de noi colectoare in zonele dens populate, modificari necesare atingerii gradului de conectare.
Executia retelei de canalizare se va face pentru diametre intre 250 mm si 400 mm cu conducte din Ceramica Vitrificata. A fost selectat acest material datorita proprietatilor superioare fata de alte conducte uzuale, respectiv:

· Durata de viata tehnica a conductelor de ceramica vitrificata este mai mare de 100 de ani

· Caracteristicile conductei raman constante in timp si nu sunt afectate de factori externi precum compozitia chimica a apei uzate, temperatura sau sarcinile mecanice. Prezinta un coeficient scazut de expansiune termica  

· Conductele prezinta rezistent la curatarea la inalta presiune, inclusiv cu presiune de deblocare (340 bar)  

· Rezistenta la coroziune  cu H2S indus biologic. Valoare pH acid sulfuric 0

· Conducta si articulatia rezista la acizi si baze din gama de  pH  0 -14

· Conductele sunt rezistente la eroziunea produsa de materiale solide din apa uzata care se deplaseaza rapid, si sunt foarte rezistente la abraziune. 

· Conductele rezista la o viteza maxima a apei uzate de 15 m/s

· Coeficientul de elasticitate al conductei este ~50.000 N/mm²

In tabelul urmator este prezentata situatia proiectata a statiilor de pompare ape uzate din Municipiul Campina, facandu-se comparatie intre solutia din Proiectul Tehnic si Studiul de Fezabilitate.
	Statii de pompare Conform PT
	Statii de pompare Conform SF

	Statie de pompare
	Debit (l/s)
	Inaltime de pompare (m)
	Diametru conducta de refulare (mm)
	Lungime conducta de refulare (m)
	Statie de pompare
	Debit (l/s)
	Inaltime de pompare (m)
	Diametru conducta de refulare (mm)
	Lungime conducta de refulare (m)

	SPAU 1
	37,00
	23,00
	180
	311,00
	PS 11
	19,32
	16,93
	160
	286,50

	SPAU 2
	15,00
	25,00
	125
	247,00
	PS 2
	1,47
	5,66
	110
	185,77

	SPAU 3
	5,00
	32,00
	90
	619,00
	-
	-
	-
	-
	-

	SPAU 4
	7,00
	59,00
	110
	339,00
	-
	-
	-
	-
	-

	SPAU 5
	2,00
	6,00
	63
	157,00
	-
	-
	-
	-
	-

	SPAU 6
	2,00
	9,00
	63
	83,00
	-
	-
	-
	-
	-

	SPAU 7
	2,00
	11,00
	63
	103,00
	-
	-
	-
	-
	-

	SPAU 8
	3,00
	14,00
	63
	205,00
	PS 3
	10,79
	11,53
	110
	273,56

	SPAU 9
	2,00
	16,00
	63
	203,00
	PS 5
	0,19
	6,23
	110
	95,39

	SPAU 10
	2,00
	35,00
	63
	497,00
	PS 4
	0,67
	16,72
	110
	522,21

	SPAU 11
	2,00
	12,00
	63
	114,00
	-
	-
	-
	-
	-

	SPAU 12
	2,00
	26,00
	63
	348,00
	-
	-
	-
	-
	-

	SPAU 13
	2,00
	9,00
	63
	121,00
	-
	-
	-
	-
	-

	SPAU 14
	2,00
	9,00
	63
	208,00
	-
	-
	-
	-
	-

	SPAU 15
	2,00
	9,00
	63
	210,00
	-
	-
	-
	-
	-

	SPAU 16
	2,00
	7,00
	63
	102,00
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	PS 1
	0,54
	9,26
	110
	108,58

	-
	-
	-
	-
	-
	PS 6
	1,26
	9,62
	110
	184,03

	-
	-
	-
	-
	-
	PS 7
	3,25
	15,29
	110
	370,79

	Total
	3867
	
	2027


S-au proiectat in total 16 statii de pompare ape uzate si 3.867 m de conducte de refulare.

Statia de pompare PS1 a fost eliminata datorita proiectarii canalizarii doar in zona cu imobile.
Statia de pompare SPAU2 corespunzatoare statiei PS2 a fost reamplasata intr-o parcela proprietate publica. Debitul transportat de aceasta a fost recalculat.

Statia de pompare SPAU1 corespunzatoare statiei PS11 a fost reamplasata intr-o parcela proprietate publica. Debitul transportat de aceasta a fost recalculat.

A fost recalculat debitul statiei de pompare SPAU8 corespunzatoare statiei PS3.

Statia de pompare SPAU10 corespunzatoare statiei PS4 a fost reamplasata intr-o zona retrasa fata de carosabil. Debitul transportat de aceasta a fost recalculat.

A fost recalculat debitul statiei de pompare SPAU9 corespunzatoare statiei PS5.

A fost adaugata statia de pompare SPAU14 pe str. Crisuri. Solutia a fost impusa de topografia zonei asa cum rezulta din noile ridicari topografice.

A fost adaugata statia de pompare SPAU15 pe str. Crisuri. Solutia a fost impusa de necesitatea evacuarii apelor uzate in colectorul proiectat pe strada Liliacului.

A fost adaugata statia de pompare SPAU3 in scopul evacuarii apelor uzate din zona strazilor I. Campineanu si Plevnei. Topografia zonei nu permite evacuarea gravitationala a apelor uzate in colectoarele existente.

A fost adaugata statia de pompare SPAU4 in scopul evacuarii apelor uzate din zona strazilor V. Babes - Podului. Topografia zonei nu permite evacuarea gravitationala a apelor uzate in colectoarele existente.

A fost adaugata statia de pompare SPAU11 in scopul evacuarii apelor uzate de pe un tronson de pe strada Salcamului. Topografia zonei nu permite evacuarea gravitationala a apelor uzate in colectoarele proiectate.

A fost eliminata statia de pompare PS6 din zona strazii Parcului. Topografia zonei a permis evacuarea apelor uzate gravitational in canalizarea existenta de pe strada Londra. 

A fost eliminata statia de pompare PS7 odata cu eliminarea din investitie a canalizarii de pe str. Eruptiei.

A fost adaugata statia de pompare SPAU13 in scopul evacuarii apelor uzate de pe strada Muncii in colectorul existent de pe str. Bistritei. Topografia zonei nu permite evacuarea gravitationala a apelor uzate in colectoarele proiectate.

Dimensionarea a statiilor de pompare s-a facut considerand un timp de retentie rezonabil in statia de pompare, astfel incat stagnarea apei uzate sa nu genereze volume mari de gaze nocive. A rezultat astfel necesitatea prevederii statiilor de pompare cu diametre mici pentru statiile care transfera debite mici de ape uzate in care poate fi montata o singura pompa, iar pompa de rezerva va fi in dotarea operatorului. Dimensionarea hidraulica a conductelor de refulare s-a facut cu respectarea unei viteze minime de autocuratire pentru debitele si inaltimile de pompare calculate.

Inaintea fiecarei statii de pompare este amplasat cate un camin de decantare care se deosebeste de restul caminelor de vizitare prin faptul ca radierul este coborat cu 50 cm fata de radierul conductei de intrare respectiv iesire din camin, astfel incat sa se formeze o zona de decantare pentru materiile grosiere acumulate pe traseu. In aceste camine se vor retine toate corpurile solide mari fiind necesara o curatare periodica a acestora. Inainte de operatia de curatare precum si in scopul interventiei in statia de pompare, Operatorul va opri debitul de apa uzata prin sectionarea conductei amonte cu un dispozitiv de tip „stop balon”. In cazul avariilor la reteaua electrica ce alimenteaza statiile de pompare, timpul minim de interventie pana cand nu exista riscul de refulare a apei uzate din acestea va fi de doua ore.
Reteaua de canalizare va fi pozata sub adancimea minima de inghet conform STAS 6054/77 si va avea o panta care sa asigure o functionare optima a sistemului de canalizare, astfel incat sa asigure o viteza de autocuratire a canalului. Colectoarele proiectate se vor executa din Ceramica Vtrificata,  pozate subteran, in sapatura deschisa, pe un pat de nisip.
Pe traseul extinderii reţelei de canalizare menajeră a localitatii Campina se vor prevedea camine de vizitare din beton, prefabricate, in numar de 764 buc. fata de 394 buc prevazute la faza SF. Numarul de camine de vizitare care au fost prevazute la faza Proiect Tehnic a rezultat din conditiile de amplasare la schimbarea de directie, la schimbarea de panta si la maxim 60 m unul de celalalt.
Racordurile prevazute pentru extinderea retelei de canalizare in localitatea Campina insumeaza 1.960 buc. Au fost preluate toate imobilele pentru asigurarea gradului de conectare.
Terenurile pe care se vor amplasa lucrarile apartin Domeniului Public al localitatii Campina fiind puse la dispoziţie de către acestea, la începerea lucrărilor, libere de orice sarcini.

Terenurile pe care urmează să se amplaseze reţelele subterane de canalizare respectă trama stradală a localitatilor şi fac parte din suprafaţa administrată de Consiliul Local. 

Pentru realizarea investitiei este necesara ocuparea definitiva a unor suprafete de teren pentru statiile de pompare a apelor uzate si caminelor de canalizare, terenuri ce fac parte din suprafaţa administrată de Consiliul Local.
In tabelul urmator este prezentata solutia tehnica a reabilitarii retelei de canalizare ape uzate menajere din Municipiul Campina, comparativ cu solutia din Studiul de Fezabilitate, cu prezentarea justificarilor pentru fiecare modificare adusa solutiei:

	Nr. crt.
	Nume Strada          Conform PT
	Lungime tronson       [m]     Conform PT
	Diametru

/ Material
[mm]
	Nume Strada          Conform SF
	Lungime tronson       [m]     Conform SF
	Diametru

GRP

[mm]
	Justificarea  modificarii

	1
	Str. Calea Doftanei
	647
	300;  400
CV 
	Str. Calea Doftanei
	667
	400;600
	Nota 1

	2
	Bd. Carol I 
	260
	600
PAFSIN SN10000
	
	
	
	Nota 2

	3
	Str. Mihai Eminescu
	166
	400
CV
	Str. Mihai Eminescu
	220
	400
	Nota 1

	4
	Str. Mihail Kogalniceanu
	524
	300 CV; 500 PVC SN8
	Str. Mihail Kogalniceanu
	520
	600
	Nota 1

	5
	Str. Orizontului
	209
	300 CV
	
	
	
	Nota 2

	6
	Str. Republicii
	307
	400 CV
	Str. Republicii
	309
	600
	Nota 1

	TOTAL
	2113
	
	
	1716
	
	


Nota 1: Exista diferente de lungime intre strazile din SF si strazile din PT datorita diferentei dintre conformatia strazilor asa cum apar pe ortofotoplanurile utilizate la SF si situatia reala conform ridicarilor topografice executate la PT.
Nota 2: Strazi nou propuse conform solicitarii SC HIDRO PRAHOVA SA cu avizul Primariei Campina, conform adresei nr. 3448/24.11.2011
Reteaua de canalizare va fi pozata sub adancimea minima de inghet conform STAS 6054/77 si sub reteaua de apa existenta conform SR 8591/97 si va avea o panta care sa asigure o functionare optima a sistemului de canalizare, astfel incat sa asigure o viteza de autocuratire a canalului. Colectoarele proiectate se vor executa din Ceramica Vtrificata PVC SN8 si PAFSIN SN10000,  pozate subteran, in sapatura deschisa, pe un pat de nisip.
Pe traseul reabilitarii reţelei de canalizare menajeră a localitatii Campina se vor prevedea camine de vizitare din beton, prefabricate, in numar de 72 buc.

Se vor prelua toate racordurile existente si se vor realiza racorduri noi acolo unde exista imobile neconectate la canalizare. 
Terenurile pe care se vor amplasa lucrarile apartin Domeniului Public al localitatii Campina fiind puse la dispoziţie de către acestea, la începerea lucrărilor, libere de orice sarcini.

Terenurile pe care urmează să se amplaseze reţelele subterane de canalizare respectă trama stradală a localitatii şi fac parte din suprafaţa administrată de Consiliul Local. 

COMUNA BANESTI

In cadrul Studiului de Fezabilitate, solutia tehnica de colectare si evacuare a apelor uzate menajere se baza pe executia unei retele de canalizare menajera cu lungimea de 16.263 m si pomparea apelor uzate cu ajutorul a trei statii de pompare. 

La faza Proiect Tehnic s-au realizat studii de teren detaliate si s-au identificat solutii tehnice de evacuare a apelor uzate din localitatea Banesti. S-au generat astfel, modificari fata de solutia din Studiul de Fezabilitate. Modificarile constau in eliminarea unor tronsoane de canalizare care deserveau un numar foarte mic de consumatori si adaugarea altor tronsoane in zone dens populate, ajustari ale lungimilor colectoarelor, adoptarea de noi trasee sau sensuri de descarcare a apelor uzate si suplimentarea numarului de statii de pompare.

EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE BANESTI
· extinderea retelei de canalizare menajera cu conducte din PVC SN8 Dn 250 mm, avand lungimea totala de 16.179 m; 

· camine de vizitare/intersectie; 

· preluarea racordurilor de la consumatori. 

STATII DE POMPARE APA UZATA BANESTI
· pomparea apelor uzate cu ajutorul a 6 statii de pompare apa uzata;

· conductele de refulare au lungimea totala de 2.533 m.

In tabelul urmator este prezentata solutia tehnica a retelei de canalizare ape uzate menajere din localitatea Banesti, comparativ cu solutia din Studiul de Fezabilitate, cu prezentarea justificarilor pentru fiecare modificare adusa solutiei:

	Nr.crt.
	Nume Strada          
Conform PT
	Lungime [m] / Diametru [mm] 

Conform PT
	Nume Strada          Conform SF
	Lungime [m] / Diametru [mm] Conform SF
	Justificarea  modificarii

	
	
	PVC SN4 

De 250 mm
	
	De 250 mm
	

	1
	Aleea Pascani
	64
	-
	0
	Nota 1

	2
	DN1
	1326
	Soseaua Nationala
	684
	Nota 3

	3
	Soseaua Nationala
	720
	Soseaua Nationala
	624
	Nota 3

	4
	Strada 20
	102
	Strada 20
	117
	Nota 3

	5
	Strada 21
	127
	Strada 21
	103
	Nota 3

	6
	Strada 22
	180
	Strada 22
	152
	Nota 3

	7
	Strada 23
	158
	Strada 23
	162
	Nota 3

	8
	Strada 24
	211
	Strada 24
	176
	Nota 3

	9
	Strada 25
	151
	Strada 25
	202
	Nota 3

	10
	Strada 26
	180
	Strada 26
	165
	Nota 3

	11
	Strada 27
	76
	Strada 27
	106
	Nota 3

	12
	Strada 28
	120
	Strada 28
	116
	Nota 3

	13
	Strada 29
	237
	Strada 29
	241
	Nota 3

	14
	Strada 30
	577
	Strada 30
	600
	Nota 3

	15
	Strada 31
	125
	Strada 31
	132
	Nota 3

	16
	Strada 32
	343
	Strada 32
	373
	Nota 3

	17
	Strada 33
	159
	Strada 33
	158
	Nota 3

	18
	Strada 34
	65
	Strada 34
	134
	Nota 3

	19
	Strada 35
	109
	Strada 35
	122
	Nota 3

	20
	-
	 
	Strada 37
	268
	Nota 2

	21
	Strada 38
	238
	Strada 38
	115
	Nota 3

	22
	Strada 39
	226
	Strada 39
	217
	Nota 3

	23
	Strada 40
	255
	Strada 40
	255
	 

	24
	Strada 41
	84
	Strada 41
	145
	Nota 3

	25
	Strada 42
	110
	Strada 42
	91
	Nota 3

	-
	-
	-
	Strada 43
	457
	Strada 43 nu exista

	26
	Strada 44
	54
	Strada 44
	553
	Nota 4

	27
	Strada 45
	117
	Strada 45
	154
	Nota 3

	28
	Strada 46
	148
	Strada 46
	257
	Nota 4

	29
	Strada 47
	74
	Strada 47
	248
	Nota 4

	30
	Strada 48
	96
	Strada 48
	248
	Nota 4

	31
	Strada 49
	199
	Strada 49
	118
	Nota 4

	32
	Strada 50
	139
	Strada 50
	365
	Nota 4

	33
	Strada 51
	119
	-
	 
	Nota 1

	34
	Strada 53
	56
	-
	 
	Nota 1

	35
	Strada 55
	106
	-
	 
	Nota 1

	36
	Strada Aurel Vlaicu
	1.929
	Strada Aurel Vlaicu
	993
	Nota 5

	37
	Strada Capresti
	789
	Strada Capresti
	610
	Nota 3

	38
	Strada Catin
	1.115
	Strada Catin
	1.209
	Nota 3

	39
	Strada din Jos
	662
	Strada din Jos
	538
	Nota 3

	40
	Strada Drumul Mare
	921
	Strada Drumul Mare
	979
	 

	41
	Strada Drumul Urletei
	1.136
	Strada Drumul Urletei
	1.124
	 

	42
	Strada Gheorghiceni
	386
	Strada Gheorghiceni
	878
	 

	43
	Strada Gherghiceni
	126
	Strada Gherghiceni
	94
	 

	44
	Strada Maracini
	460
	Strada Maracini
	461
	 

	45
	Strada Parsani
	328
	Strada Parsani
	320
	 

	46
	Strada Radulesti
	409
	Strada Radulesti
	365
	 

	47
	Strada Soarelui
	865
	Strada Soarelui
	837
	 

	Total
	16.179
	 
	16.263
	 


Nota 1: Strazi/colectoare adaugate la faza PT pentru atingerea gradului de conectare, de 90% si a indicatorilor tehnici prevazuti la SF;

Nota 2: Strada 37 a fost prevazuta in SF cu colector de transport, fara a prelua si racorduri. Aceasta strada  reprezinta un drum de acces la cariera de piatra din zona inundabila a raului Doftana. Deasemenea, Strada 37 nu este legata de Strada 38 si de Strada Catin si nu ar fi putut prelua debitul de apa uzata de pe aceasta;

Nota 3: Exista diferente de lungime intre strazile din SF si strazile din PT datorita diferentei dintre conformatia strazilor asa cum apar pe ortofotoplanurile utilizate la SF si situatia reala conform ridicarilor topografice executate la PT.
Nota 4: S-a renuntat la colectoarele de canalizare datorita numarului foarte mic al consumatorilor din aceste zone.

Nota 5: Strada Aurel Vlaicu reprezinta legatura intre DJ100D si DN1. Avand in vedere ca exista spatiu suficient in lateralul carosabilului pentru amplasare colectoarelor de canalizare, s-a adoptat solutia de dublare a colectorului de pe aceasta strada.

Dupa cum se observa din tabelui de mai sus, ajustarile minore privind lungimile colectoarelor sunt necesare datorita suportului topografic diferit care a fost utilizat la cele doua faze de proiectare. S-au operat modificari ale lungimilor colectoarelor in sensul eliminarii acestora in zone cu putini consumatori si adaugarea de noi colectoare in zonele dens populate, modificari necesare atingerii gradului de conectare de minim 90%.

Executia retelei de canalizare se va face cu conducte din PVC SN8. 

Datorita faptului ca nu se poate folosi traseul Strazii 37 pentru deversarea apelor uzate spre statia de pompare de transfer catre statia de epurare, a fost necesara adoptarea solutiei de colectare a apelor uzate din toata partea de sud a localitatii in colectorul de canalizare de pe partea dreapta a DN1 (sens Ploiesti – Campina) si evacuarea in statia de pompare SPAU 6 de pe Strada 30 in zona pasajului pe sub DN1. Astfel, statia de pompare SPAU 6 proiectata in cadrul PT preia functionalitatea de transfer a apelor uzate la statia de epurare a statiei SP 10 din cadrul SF. 
Avand in vedere topografia localitatii Banesti, la faza SF a fost proiectata statia de pompare SP 9 la intrarea in Banesti dinspre Ploiesti, pe partea dreapta a DN1. Acesta statie se pastraza in cadrul PT sub denumirea SPAU 3.

Pentru evacuarea apelor uzate din sudul localitatii, a fost prevazuta in SF statia de pompare SP 8 la intersectia Strazilor 25 cu Parsani. Acesta statie se pastraza in cadrul PT sub denumirea SPAU 1.

Pentru evacuarea apelor uzate din zona Str. Soarelui in nordul localitatii este necesara o statie de pompare suplimentara fata de solutia din SF, respectiv statia SPAU 2. Similar s-au proiectat statiile de pompare SPAU 4 si SPAU 5 pentru evacuarea apelor uzate din vestul localitatii din zona Str. 51 – Str. Catin, respectiv din zona strazii 38.

In tabelul urmator este prezentata situatia proiectata a statiilor de pompare ape uzate din localitatea Banesti, facandu-se comparatie intre solutia din Proiectul Tehnic si Studiul de Fezabilitate.

	Statii de pompare Conform PT
	Statii de pompare Conform SF

	Statie de pompare
	Debit (l/s)
	Inaltime de pompare (m)
	Diametru conducta de refulare (mm)
	Lungime conducta de refulare (m)
	Statie de pompare
	Debit (l/s)
	Inaltime de pompare (m)
	Diametru conducta de refulare (mm)
	Lungime conducta de refulare (m)

	SPAU1
	3,00
	17,00
	63
	189,00
	PS8
	2,61
	7,94
	110
	167,67

	SPAU2
	3,00
	7,00
	63
	81,00
	-
	-
	-
	-
	-

	SPAU3
	12,40
	27,00
	110
	497,00
	PS9
	13,82
	12,25
	125
	453,79

	SPAU4
	1,80
	30,00
	63
	384,00
	PS10
	26,22
	13,85
	180
	788,05

	SPAU5
	1,80
	35,00
	63
	766,00
	-
	-
	-
	-
	-

	SPAU6
	26,20
	21,00
	160
	616,00
	-
	-
	-
	-
	-

	TOTAL
	2533
	
	1409.51


S-au proiectat in total 6 statii de pompare ape uzate si 2.533 m de conducte de refulare.

A fost recalculat debitul statiei de pompare SPAU1 corespunzatoare statiei PS8.

A fost inlocuita si reamplasata statia de pompare PS10 cu statia de pompare SPAU3 datorita adoptarii noii solutii de evacuare a apelor uzate, asa cum este descris mai jos. 

A fost recalculat debitul statiei de pompare SPAU3 corespunzatoare statiei PS9.

A fost adaugata statia de pompare SPAU5 pe str. 38. Solutia a fost impusa de topografia zonei asa cum rezulta din noile ridicari topografice.
A fost adaugata statia de pompare SPAU4 pe str. Catin. Solutia a fost impusa de topografia zonei asa cum rezulta din noile ridicari topografice.
A fost adaugata statia de pompare SPAU2 pe str. Catin. Solutia a fost impusa de topografia zonei asa cum rezulta din noile ridicari topografice.
Dupa cum se observa in planul de situatie, in zona Soselei Nationale exista o situatie particulara de pozare a colectorului de canalizare principal: intre caminele de vizitare Cm 425 si Cm 451 s-a prevazut un tronson de canalizare din fonta ductila din tuburi cu imbinare zavorata. Acest colector a fost prevazut pe taluzul cu panta mare dintre Soseaua Nationala si Strada 30, fiind necesar pentru evitarea zonei cuprinse intre caminele Cm 425 si Cm 469 de pe Soseaua Nationala, tronson care nu are consumatori, iar eventualele lucrari de sapatura ar putea fi ingreunate de alunecarile de teren active in zona.

Dimensionarea a statiilor de pompare s-a facut considerand un timp de retentie rezonabil in statia de pompare, astfel incat stagnarea apei uzate sa nu genereze volume mari de gaze nocive. A rezultat astfel necesitatea prevederii statiilor de pompare cu diametre mici pentru statiile care transfera debite mici de ape uzate in care poate fi montata o singura pompa, iar pompa de rezerva va fi in dotarea operatorului. Dimensionarea hidraulica a conductelor de refulare s-a facut cu respectarea unei viteze minime de autocuratire pentru debitele si inaltimile de pompare calculate.

Inaintea fiecarei statii de pompare este amplasat cate un camin de decantare care se deosebeste de restul caminelor de vizitare prin faptul ca radierul este coborat cu 50 cm fata de radierul conductei de intrare respectiv iesire din camin, astfel incat sa se formeze o zona de decantare pentru materiile grosiere acumulate pe traseu. In aceste camine se vor retine toate corpurile solide mari fiind necesara o curatare periodica a acestora. Inainte de operatia de curatare precum si in scopul interventiei in statia de pompare, Operatorul va opri debitul de apa uzata prin sectionarea conductei amonte cu un dispozitiv de tip „stop balon”. In cazul avariilor la reteaua electrica ce alimenteaza statiile de pompare, timpul minim de interventie pana cand nu exista riscul de refulare a apei uzate din acestea va fi de doua ore.
Reteaua de canalizare va fi pozata sub adancimea minima de inghet conform STAS 6054/77 si sub reteaua de apa existenta conform SR 8591/97 si va avea o panta care sa asigure o functionare optima a sistemului de canalizare, astfel incat sa asigure o viteza de autocuratire a canalului. Colectoarele proiectate se vor executa din PVC SN8,  pozate subteran, in sapatura deschisa, pe un pat de nisip.
Pe traseul reţelei de canalizare menajeră a localitatii Banesti se vor prevedea camine de vizitare din beton, prefabricate, in numar de 473 buc. fata de 251 buc prevazute la faza SF. Numarul de camine de vizitare care au fost prevazute la faza Proiect Tehnic a rezultat din conditiile de amplasare la schimbarea de directie, la schimbarea de panta si la maxim 60 m unul de celalalt.
Racordurile prevazute pentru extinderea si reabilitarea retelei de canalizare in localitatea Banesti insumeaza 1.112 buc. Au fost preluate toate imobilele pentru asigurarea gradului de conectare.
Terenurile pe care se vor amplasa lucrarile apartin Domeniului Public al localitatii Banesti fiind puse la dispoziţie de către acestea, la începerea lucrărilor, libere de orice sarcini.

Terenurile pe care urmează să se amplaseze reţelele subterane de canalizare respectă trama stradală a localitatilor şi fac parte din suprafaţa administrată de Consiliul Local. 

Pentru realizarea investitiei este necesara ocuparea definitiva a unor suprafete de teren pentru statiile de pompare a apelor uzate si caminelor de canalizare, terenuri ce fac parte din suprafaţa administrată de Consiliul Local.
ORASUL VALENII DE MUNTE

In cadrul Studiului de Fezabilitate, solutia tehnica de colectare si evacuare a apelor uzate menajere se baza pe extinderea retelei de canalizare menajera cu lungimea de 31.810 m si pomparea apelor uzate cu ajutorul a 5 statii de pompare prin intermediul a 1.524 m de conducte de refulare. 

La faza Proiect Tehnic s-au realizat studii de teren detaliate si s-au identificat solutii tehnice de evacuare a apelor uzate din Orasul Valenii de Munte. S-au generat astfel, modificari fata de solutia din Studiul de Fezabilitate. Modificarile constau in eliminarea unor tronsoane de canalizare care deserveau un numar foarte mic de consumatori si adaugarea altor tronsoane in zone dens populate, ajustari ale lungimilor colectoarelor, adaptarea numarului statiilor de pompare in concordanta cu topografia reala a localitatii, adoptarea de noi trasee sau sensuri de descarcare a apelor uzate.
EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE VALENII DE MUNTE
· extinderea retelei de canalizare menajera cu conducte din PVC SN8 Dn 250 mm ÷ Dn 400 mm, avand lungimea totala de 28.748 m;  

· camine de vizitare/intersectie; 

· preluarea racordurilor de la consumatori.

STATII DE POMPARE APA UZATA VALENII DE MUNTE

· pomparea apelor uzate cu ajutorul a 10 statii de pompare apa uzata; 

· conductele de refulare au lungimea totala de 3.107 m.

In tabelul urmator este prezentata solutia tehnica a retelei de canalizare ape uzate menajere din Orasul Valenii de Munte, comparativ cu solutia din Studiul de Fezabilitate, cu prezentarea justificarilor pentru fiecare modificare adusa solutiei:

	Nr. crt.
	Denumire strada  Conform PT
	Lungime tronson [m]
	Din care:
	Denumire strada          Conform SF
	Lungime [m]  Conform SF
	Diametru [mm] Conform SF
	Material Conform SF
	Justificarea  modificarii

	
	
	
	PVC SN8
	PVC SN8
	PVC SN8
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dn 250 mm
	Dn 300 mm
	Dn 400 mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	[m]
	[m]
	[m]
	
	
	
	
	

	1
	Acces Gara
	104
	0
	104
	0
	Acces Gara
	0
	 
	 
	 Nota 1

	2
	B-dul Nicolae Iorga
	3.091
	1.924
	1.167
	0
	B-dul Nicolae Iorga (DN1A)
	1.986
	250
	PVC
	 Nota 2

	3
	Str. 1 Iunie
	158
	158
	0
	0
	Str. 1 Iunie
	164
	250
	PVC
	 Nota 3

	4
	Str. 23 August
	222
	222
	0
	0
	Str. 23 August
	219
	250
	PVC
	 Nota 3

	5
	Str. 30 Decembrie
	146
	146
	0
	0
	Str. 30 Decembrie
	147
	250
	PVC
	 Nota 3

	6
	Str. 8 Martie
	272
	272
	0
	0
	Str. 8 Martie
	273
	250
	PVC
	 Nota 3

	7
	Str. Al. Odobescu
	592
	592
	0
	0
	Str. Al. Odobescu
	541
	250
	PVC
	 Nota 3

	8
	Str. Anton Pann
	491
	0
	491
	0
	Str. Anton Pann
	0
	 
	 
	 Nota 1

	9
	Str. Barbu Delavrancea
	737
	737
	0
	0
	Str. B. Delavrancea
	812
	250
	PVC
	 Nota 3

	10
	Str. Berevoiesti
	1.011
	1.011
	0
	0
	Str. Berevoiesti
	1.135
	250
	PVC
	 Nota 3

	11
	Str. C. Negri
	113
	113
	0
	0
	Str. C. Negri
	152
	250
	PVC
	 Nota 3

	12
	Str. Caramidari
	184
	184
	0
	0
	Str. Caramidari
	300
	250
	PVC
	Tronson eliminat in zona fara imobile

	13
	Str. Castanilor
	99
	99
	0
	0
	Str. Castanilor
	112
	250
	PVC
	 Nota 3

	14
	Str. Ciprian Porumbescu
	379
	379
	0
	0
	Str. C. Porumbescu
	384
	250
	PVC
	 Nota 3

	15
	Str. Ciresi
	119
	119
	0
	0
	Str. Ciresi
	123
	250
	PVC
	 Nota 3

	16
	Str. Cizmari
	375
	375
	0
	0
	Str. Cizmari
	398
	250
	PVC
	 Nota 3

	17
	Str. Cojocari
	217
	217
	0
	0
	
	
	 
	 
	 Nota 4

	18
	Str. D. Bolintineanu
	185
	185
	0
	0
	Str. D. Bolintineanu
	0
	 
	 
	 Nota 5

	19
	Str. Diminetii
	197
	0
	0
	197
	Str. Diminetii
	201
	250
	PVC
	 Nota 3

	20
	Str. Eaubonne
	128
	128
	0
	0
	Str. Eaubonne
	75
	250
	PVC
	Lungime suplimentata pentru preluarea tuturor imobilelor

	21
	Str. Florilor
	305
	305
	0
	0
	Str. Florilor
	340
	250
	PVC
	 Nota 3

	22
	Str. Frumoasa
	246
	246
	0
	0
	Str. Frumoasa
	252
	250
	PVC
	 Nota 3

	23
	Str. G Alexandrescu
	517
	517
	0
	0
	Str. G Alexandrescu
	501
	250
	PVC
	 Nota 3

	24
	Str. G Enescu
	429
	429
	0
	0
	Str. G Enescu
	376
	250
	PVC
	 Nota 3

	25
	Str. Ghe. Lazar
	665
	665
	0
	0
	Str. Ghe. Lazar
	1.001
	250
	PVC
	 Nota 6

	26
	Str. Ghidulesti
	225
	225
	0
	0
	Str. Ghidulesti
	210
	250
	PVC
	 Nota 3

	27
	Str. I.L. Caragiale
	24
	24
	0
	0
	Str. I.L. Caragiale
	84
	250
	PVC
	 Nota 7

	28
	Str. Iacob Negruzzi
	143
	143
	0
	0
	Str. Gh. Asachi
	149
	250
	PVC
	Nota 3 + Corectie nume strada

	29
	Str. Infratirii
	194
	194
	0
	0
	Str. Infratirii
	225
	250
	PVC
	Nota 3

	30
	Str. Izvor
	203
	203
	0
	0
	Str. Izvor
	209
	250
	PVC
	 Nota 3

	31
	Str. M Eminescu
	769
	769
	0
	0
	Str. M Eminescu
	763
	250
	PVC
	 Nota 3

	32
	Str. M Kogalniceanu
	258
	258
	0
	0
	Str. M Kogalniceanu
	0
	 
	 
	 Nota 10

	33
	Str. Marasesti
	391
	391
	0
	0
	Str. Marasesti+
Str.Marasesti
	383
	250
	PVC
	 Nota 3

	34
	Str. Merilor
	215
	215
	0
	0
	Str. Merilor
	216
	250
	PVC
	 Nota 3

	35
	Str. Mihai Bravu
	621
	621
	0
	0
	Str. Mihai Bravu
	616
	250
	PVC
	 Nota 3

	36
	Str. Miron Costin
	145
	145
	0
	0
	Str. Miron Costin
	153
	250
	PVC
	 Nota 3

	37
	Str. Morii
	584
	529
	55
	0
	Str. Morii
	566
	250;300
	PVC
	 Nota 3

	38
	Str. N Balcescu
	1.416
	1.416
	0
	0
	Str. N Balcescu
	2.311
	250
	PVC
	 Nota 7

	40
	Str. Oituz
	382
	382
	0
	0
	Str. Oituz
	401
	250
	PVC
	 Nota 3

	41
	Str. P. Rares
	172
	172
	0
	0
	Str. P. Rares
	185
	250
	PVC
	 Nota 3

	42
	Str. Petre Liciu
	676
	676
	0
	0
	Str. Petre Liciu
	690
	250
	PVC
	 Nota 3

	43
	Str. Petru Movila
	401
	401
	0
	0
	Str. Petru Movila
	204
	250
	PVC
	 Nota 4

	44
	Str. Pictor Grigorescu
	699
	699
	0
	0
	Str. Pictor Grigorescu
	694
	250
	PVC
	 Nota 3

	45
	Str. Progresului
	925
	925
	0
	0
	Str. Progresului
	923
	250
	PVC
	 Nota 3

	46
	Str. Serii
	186
	186
	0
	0
	Str. Serii
	182
	250
	PVC
	 Nota 3

	47
	Str. Stefan cel Mare
	2.988
	2.626
	362
	0
	Str. Stefan cel Mare (DN1A)
	5.393
	250;300;400
	PVC
	 Nota 2

	48
	Str. Tabacari
	175
	175
	0
	0
	Str. Tabacari
	140
	250
	PVC
	 Nota 3

	49
	Str. Traistari
	439
	439
	0
	0
	Str. Traistari
	448
	250
	PVC
	 Nota 3

	50
	Str. Trandafir
	232
	232
	0
	0
	Str. Trandafir
	230
	250
	PVC
	 Nota 3

	51
	Str. V Alecsandri
	100
	100
	0
	0
	Str. V Alecsandri
	100
	250
	PVC
	 Nota 3

	52
	Str. V. Babes
	112
	112
	0
	0
	Str. V. Babes
	113
	250
	PVC
	 Nota 3

	53
	Str. V Costache
	444
	444
	0
	0
	Str. V Costache
	441
	250
	PVC
	 Nota 3

	54
	Str. Viorelelor
	155
	155
	0
	0
	Str. Viorelelor
	224
	250
	PVC
	 Nota 8

	55
	Str. 1 (Cuza Voda)
	538
	538
	0
	0
	Str. 1
	539
	250
	PVC
	 Nota 3

	56
	Str. 2 (Bratocea)
	333
	333
	0
	0
	Str. 2 
	350
	250
	PVC
	 Nota 3

	57
	Str. 3 (Soarelui)
	364
	364
	0
	0
	Str. 3+Str. Crinilor
	376
	250
	PVC
	 Nota 3

	58
	Str. 4
	66
	66
	0
	0
	Str. 4
	82
	250
	PVC
	 Nota 3

	59
	Str. 5 (Dr. Davila)
	398
	398
	0
	0
	Str. 5 
	455
	250
	PVC
	 Nota 3

	60
	Str. 6 (Petru Rares)
	260
	260
	0
	0
	Str. 6
	271
	250
	PVC
	 Nota 3

	61
	Str. 7 (Ghidulesti)
	242
	242
	0
	0
	Str. 7
	262
	250
	PVC
	 Nota 3

	62
	Str. 8 (Ghidulesti)
	286
	286
	0
	0
	Str. 8
	283
	250
	PVC
	 Nota 3

	63
	Str. 9 (Ghidulesti)
	70
	70
	0
	0
	Str. 9
	111
	250
	PVC
	 Nota 3

	64
	Str.10 (Ghe. Asachi)
	466
	466
	0
	0
	Str. 10
	473
	250
	PVC
	 Nota 3

	65
	Str.11 (Traistari)
	398
	398
	0
	0
	Str. 11
	399
	250
	PVC
	 Nota 3

	66
	Str.12 (Traistari)
	851
	851
	0
	0
	Str. 12
	558
	250
	PVC
	 Nota 3

	67
	Str.13 (Victoriei)
	220
	216
	4
	0
	Str. 13
	179
	250
	PVC
	 Nota 3

	68
	
	
	
	
	
	Str. Brazilor
	121
	250
	PVC
	 Nota 9

	69
	George Enescu
	
	
	
	
	Str. Caraiman
	181
	250
	PVC
	 Nota 9

	70
	
	
	
	
	
	Str. T. Vladimirescu
	196
	250
	PVC
	 Nota 9

	71
	
	
	
	
	
	Str. 14
	183
	250
	PVC
	 Nota 1

	72
	
	
	
	
	
	Str. 15
	1.046
	250
	PVC
	 Nota 1

	 
	TOTAL
	28.748
	26.368
	2.183
	197
	 
	31.810
	 


Nota 1: Solutia tehnica de evacuare a apelor uzate din partea estica a orasului Valenii de Munte se baza la faza SF pe executia unui colector principal pe strazile 14 si 15 pana la statia de epurare. Avand in vedere ca aceste tresee sunt imposibil de realizat, s-a renuntat la executia acestora si s-a adoptat solutia de evacuare cu pompare din zona strazii 13 (Victoriei), traversarea cu conducta de refulare pe sub calea ferata in apropierea gariisi evacuarea prin colector gravitational nou in colectorul existent de pe strada Teleajen. Pentru aceasta solutie a fost necesara prevederea unui nou colector pe str. Anton Pann cu preluarea apei uzate de la imobilele de pe aceasta strada.

Nota 2: Bulevardul Nicolae Iorga si Strada Stefan cel Mare, reprezentate de drumul national DN1, au fost evaluate in SF cu delimitarea dintre ele, diferita fata de realitate. Astfel lungimile aferente celor doua strazi sunt diferite cu cca 1 km din punct de vedere al delimitarii. Diferenta se datoreaza si eliminarii unui tronson de transport proiectat la faza SF spre statia de epurare pe teritoriul localitatii Gura Vitioarei, tronson care a fost eliminat la faza PT prin modificarea solutiei de evacuare spre statia de epurare.

Nota 3: Exista diferente de lungime intre strazile din SF si strazile din PT datorita diferentei dintre conformatia strazilor asa cum apar pe ortofotoplanurile utilizate la SF si situatia reala conform ridicarilor topografice executate la PT.

Nota 4: Strada Cojocari a fost desenata in SF sub numele Petru Movila. In acelasi timp, strada Petru Movila exista intr-o alta zona apropiata de strada Cojocari. Lungimea strazii Cojocari este suplimentara fata de listele din SF. Strada Petru Movila a fost evaluata in SF cu o lungime mai mica decat lungimea necesara preluarii apei uzate de la toate imobilele de pe aceasta strada. 

Nota 5: Strada D. Bolintineanu a fost cuprinsa in SF cu executia conductei de refulare de la o statie de pompare ape uzate. Avand in vedere ca pe aceasta strada exista imobile, pentru cresterea gradului de conectare s-a adoptat solutia de executia a canalizarii menajere concomitent cu conducta de refulare.
Nota 6: Strazi/colectoare sau tronsoane suplimentare a unor strazi, adaugate la faza PT pentru atingerea gradului de conectare, de 90% si a indicatorilor tehnici prevazuti la SF;

Nota 7: Eliminare colectoare de canalizare datorita numarului foarte mic sau inexistent al consumatorilor din aceste zone.

Nota 8: Strada are o lungime considerabil mai scurta in realitate fata de lungimea rezultata din suportul utilizat la faza SF.

Nota 9: Strada eliminata din investitie datorita faptului ca este dotata cu retea de canalizare in stare buna de functionare.

Nota 10: Strada M. Kogalniceanu a fost cuprinsa in piesele desenate aferente Studiului de Fezabilitate dar a fost omisa din lista investitiilor. Aceasta strada a fost mentinuta in cadrul Proiectului Tehnic in scopul atingerii gradului de conectare in orasul Valenii de Munte.

Extinderea retelei de canalizare se face in zona vestica si nordica a orasului. 

Zona vestica este despartita de zona centrala de calea ferata si de drumul national DN1A. Astfel, deversarea apelor uzate din aceasta zona se va face prin colectarea spre statia de pompare SPAU8 amplasata la intersectia strazii Anton Pann str. 13 (Victoriei), statie ce le va pompa pe sub calea ferata in zona garii, intr-un nou colector. 

Zona nordica a orasului in care sunt propuse extinderi ale canalizarii este cuprinsa intre drumul national DN1A si limita estica a orasului. Se vor executa colectoare de canalizare pe ambele parti ale drumului national, in partea nordica a acestuia si pe toate strazile ce nu dispun de canalizare menajera. Evacuarea apelor uzate din aceasta zona se va face in colectorul principal existent de pe strazile Al. Vlahuta, Berceni si Ecaterina Varga, colector ce deverseaza apele uzate in statia de epurare a orasului Valenii de Munte.

In tabelul urmator este prezentata situatia proiectata a statiilor de pompare ape uzate din Orasul Valenii de Munte, facandu-se comparatie intre solutia din Proiectul Tehnic si Studiul de Fezabilitate.
	Statii de pompare Conform PT
	Statii de pompare Conform SF

	Statie de pompare
	Debit (l/s)
	Inaltime de pompare (m)
	Diametru conducta de refulare (mm)
	Lungime conducta de refulare (m)
	Statie de pompare
	Debit (l/s)
	Inaltime de pompare (m)
	Diametru conducta de refulare (mm)
	Lungime conducta de refulare (m)

	SPAU 1
	2,00
	34,00
	63
	402,00
	PS 1
	0,60
	25,201
	110
	567,40

	SPAU 2
	2,00
	17,00
	63
	177,00
	-
	-
	-
	-
	-

	SPAU 3
	2,00
	10,00
	63
	206,00
	-
	-
	-
	-
	-

	SPAU 4
	4,50
	5,00
	90
	41,00
	PS 5
	0,66
	6,286
	110
	334,00

	SPAU 5
	2,00
	20,00
	63
	199,00
	PS 4
	0,85
	13,031
	110
	178,34

	SPAU 6
	2,00
	22,00
	63
	320,00
	PS 2
	4,07
	14,786
	110
	304,04

	SPAU 7
	12,00
	26,00
	125
	365,00
	PS 3
	7,50
	12,363
	110
	139,64

	SPAU 8
	24,00
	8,00
	160
	224,00
	-
	-
	-
	-
	-

	SPAU 9
	2,00
	28,00
	63
	777,00
	-
	-
	-
	-
	-

	SPAU 10
	2,00
	14,00
	63
	396,00
	-
	-
	-
	-
	-

	TOTAL
	3107
	
	1523.42


S-au proiectat in total 10 statii de pompare ape uzate si 3.107 m de conducte de refulare.

A fost recalculat debitul statiei de pompare SPAU1 corespunzatoare statiei PS1.
A fost adaugata statia de pompare SPAU2 pe str. Bratocea. Solutia a fost impusa de topografia zonei asa cum rezulta din noile ridicari topografice.
A fost adaugata statia de pompare SPAU3 pe str. 5 (Dr. Davila). Solutia a fost impusa de topografia zonei asa cum rezulta din noile ridicari topografice.
A fost adaugata statia de pompare SPAU4 pe str.Cizmari (Cismani) la intersectia cu str. Ghidulesti. Solutia a fost impusa de topografia zonei asa cum rezulta din noile ridicari topografice. Aceasta statie indeplineste functiile statiei PS5 care a fost eliminata din zona strazii Oituz in apropierea intersectiei cu str. I.L. Caragiale.

A fost recalculat debitul statiei de pompare SPAU6 corespunzatoare statiei PS2 de pe str. Caramidari.

A fost recalculat debitul statiei de pompare SPAU5 corespunzatoare statiei PS4 de la intersectia strazilor Mihai Bravu cu D. Bolintineanu.

A fost recalculat debitul statiei de pompare SPAU7 corespunzatoare statiei PS3 de pe strada George Enescu.
A fost adaugata statia de pompare SPAU8 la intersectia strazilor 13 (Victoriei) cu Anton Pann in scopul transferului apelor uzate din toata zona vestica a orasului pe sub calea ferata spre colectorul existent din strada Teleajen.

A fost adaugata statia de pompare SPAU10 pe Bd. Nicolae Iorga (DN1A). Solutia a fost impusa de topografia zonei asa cum rezulta din noile ridicari topografice.
Dimensionarea a statiilor de pompare s-a facut considerand un timp de retentie rezonabil in statia de pompare, astfel incat stagnarea apei uzate sa nu genereze volume mari de gaze nocive. A rezultat astfel necesitatea prevederii statiilor de pompare cu diametre mici pentru statiile care transfera debite mici de ape uzate in care poate fi montata o singura pompa, iar pompa de rezerva va fi in dotarea operatorului. Dimensionarea hidraulica a conductelor de refulare s-a facut cu respectarea unei viteze minime de autocuratire pentru debitele si inaltimile de pompare calculate.

Inaintea fiecarei statii de pompare este amplasat cate un camin de decantare care se deosebeste de restul caminelor de vizitare prin faptul ca radierul este coborat cu 50 cm fata de radierul conductei de intrare respectiv iesire din camin, astfel incat sa se formeze o zona de decantare pentru materiile grosiere acumulate pe traseu. In aceste camine se vor retine toate corpurile solide mari fiind necesara o curatare periodica a acestora. Inainte de operatia de curatare precum si in scopul interventiei in statia de pompare, Operatorul va opri debitul de apa uzata prin sectionarea conductei amonte cu un dispozitiv de tip „stop balon”. In cazul avariilor la reteaua electrica ce alimenteaza statiile de pompare, timpul minim de interventie pana cand nu exista riscul de refulare a apei uzate din acestea va fi de doua ore.
Reteaua de canalizare va fi pozata sub adancimea minima de inghet conform STAS 6054/77 si sub reteaua de apa existenta conform SR 8591/97 si va avea o panta care sa asigure o functionare optima a sistemului de canalizare, astfel incat sa asigure o viteza de autocuratire a canalului. Colectoarele proiectate se vor executa din PVC SN8,  pozate subteran, in sapatura deschisa, pe un pat de nisip.
Pe traseul reţelei de canalizare menajeră a localitatii Valenii de Munte se vor prevedea camine de vizitare din beton, prefabricate, in numar de 882 buc. fata de 530 buc prevazute la faza SF. Numarul de camine de vizitare care au fost prevazute la faza Proiect Tehnic a rezultat din conditiile de amplasare la schimbarea de directie, la schimbarea de panta si la maxim 60 m unul de celalalt.
Racordurile prevazute pentru extinderea si reabilitarea retelei de canalizare in localitatea Valenii de Munte insumeaza 2.258 buc. Au fost preluate toate imobilele pentru asigurarea gradului de conectare.
Terenurile pe care se vor amplasa lucrarile apartin Domeniului Public al localitatii Valenii de Munte fiind puse la dispoziţie de către acestea, la începerea lucrărilor, libere de orice sarcini.

Terenurile pe care urmează să se amplaseze reţelele subterane de canalizare respectă trama stradală a localitatii şi fac parte din suprafaţa administrată de Consiliul Local. 

Pentru realizarea investitiei este necesara ocuparea definitiva a unor suprafete de teren pentru statiile de pompare a apelor uzate si caminelor de canalizare, terenuri ce fac parte din suprafaţa administrată de Consiliul Local.
Pentru asigurarea modalitatii de interventie pentru intretinerea retelelor, este necesara asigurarea in cadrul proiectului a mijoacelor pentru interventie preventiva si reactiva (in caz de intreruperi de curent).

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI  AI INVESTITIEI 

Principalii indicatori tehnici ai investitiei privind canalizarea apelor uzate menajere aferente Oraselor Campina,  Banesti si Valenii de Munte rezultati in urma elaborarii Proiectului Tehnic sunt urmatorii:

	Nr. Crt.
	Descriere
	U.M.
	Cantitate

	1
	2
	3
	4

	SISTEM DE CANALIZARE MUNICIPIUL CAMPINA
	
	

	1
	Retea canalizare - extindere
	m
	26.721

	2
	Retea canalizare - reabilitare
	m
	2.113

	3
	Statie de pompare apa uzata menajera
	buc
	16

	4
	Conducte de refulare apa uzata menajera
	buc
	3.867

	SISTEM DE CANALIZARE LOCALITATEA BANESTI
	
	

	1
	Retea canalizare - extindere
	m
	16.179

	2
	Statie de pompare apa uzata menajera
	buc
	6

	3
	Conducte de refulare apa uzata menajera
	buc
	2.533

	SISTEM DE CANALIZARE ORASUL VALENII DE MUNTE
	
	

	1
	Retea canalizare - extindere
	m
	28.748

	2
	Statie de pompare apa uzata menajera
	buc
	10

	3
	Conducte de refulare apa uzata menajera
	buc
	3.107


Valoarea investitiei, tinind cont ca modificarile sunt minore (diferentele de lungimi sunt compensate iar statiile de pompare suplimentare sunt amortizate datorita adancimilor mici de pozare a retelei de canalizare), ramane neschimbatafata fata de Studiul de Fezabilitate aprobat initial.
Devizele generale pentru UAT Campina, Banesti si Valenii de Munte din Judetul Prahova se actualizeaza fata de varianta elaborata de Consultantul ILF Consulting Engineers – Hydro Ingenieure cu privire la investitiile in sistemele de colectare a apei uzate in aglomerarile Campina si Valenii de Munte prin utilizarea cursului de schimb mentionat in Contractul de Finantare nr. 121443 /20.05.2011 semnat intre Ministerul Mediului si Padurilor, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial “Mediu”, si S.C Hidro Prahova S.A, in calitate de Beneficiar (1 Euro = 4,081 RON) si prin eliminarea cotei de TVA de la cap. 5.2:

UAT CAMPINA:

	Preturi curente
	RON
	Euro 

	TOTAL (fara TVA)
	32.750.639
	8.025.150

	din care Constructii + Montaj (C+M), fara TVA
	26.871.736
	6.584.596

	TOTAL (TVA inclus)
	40.524.055
	9.929.933

	din care Constructii + Montaj (C+M), TVA inclus
	33.320.952
	8.164.899


	Alte cheltuieli incluse in bugetul proiectului
	RON
	Euro 

	Salarii UIP 
	136.345
	33.410

	Cost audit anual proiect (fara TVA) 
	47.879
	11.732

	TOTAL Alte cheltuieli (fara TVA)
	184.224
	45.142

	TOTAL Alte cheltuieli (TVA inclus)
	195.715
	47.958


	Preturi curente
	RON
	Euro

	TOTAL (fara TVA)
	32.934.863
	8.070.292

	din care Constructii + Montaj (C+M), fara TVA
	26.871.736
	6.584.596

	TOTAL (TVA inclus)
	40.719.770
	9.977.890

	din care Constructii + Montaj (C+M), TVA inclus
	33.320.952
	8.164.899


UAT BANESTI:
	Preturi curente
	RON
	Euro

	TOTAL (fara TVA)
	18.830.461
	4.614.178

	din care Constructii + Montaj (C+M), fara TVA
	15.428.181
	3.780.490

	TOTAL (TVA inclus)
	23.299.893
	5.709.359

	din care Constructii + Montaj (C+M), TVA inclus
	19.130.945
	4.687.808


	Alte cheltuieli incluse in bugetul proiectului
	RON
	Euro 

	Salarii UIP 
	78.409
	19.213

	Cost audit anual proiect (fara TVA) 
	47.879
	11.732

	TOTAL Alte cheltuieli (fara TVA)
	126.288
	30.945

	TOTAL Alte cheltuieli (TVA inclus)
	137.778
	33.761


	Preturi curente
	RON
	Euro 

	TOTAL (fara TVA)
	18.956.748
	4.645.123

	din care Constructii + Montaj (C+M), fara TVA
	15.428.181
	3.780.490

	TOTAL (TVA inclus)
	23.437.671
	5.743.120

	din care Constructii + Montaj (C+M), TVA inclus
	19.130.945
	4.687.808


UAT VALENII DE MUNTE:
	Preturi curente
	RON
	Euro 

	TOTAL (fara TVA)
	36.572.992
	8.961.772

	din care Constructii + Montaj (C+M), fara TVA
	30.302.870
	7.425.354

	TOTAL (TVA inclus)
	45.253.764
	11.088.891

	din care Constructii + Montaj (C+M), TVA inclus
	37.575.559
	9.207.439


	Alte cheltuieli incluse in bugetul proiectului
	RON
	Euro 

	Salarii UIP 
	152.056
	37.259

	Cost audit anual proiect (fara TVA) 
	47.879
	11.732

	TOTAL Alte cheltuieli (fara TVA)
	199.934
	48.992

	TOTAL Alte cheltuieli (TVA inclus)
	211.425
	51.807


	Preturi curente
	RON
	Euro 

	TOTAL (fara TVA)
	36.772.927
	9.010.764

	din care Constructii + Montaj (C+M), fara TVA
	30.302.870
	7.425.354

	TOTAL (TVA inclus)
	45.465.189
	11.140.698

	din care Constructii + Montaj (C+M), TVA inclus
	37.575.559
	9.207.439


INDICATORI ECONOMICI conform devizelor generale aferente UAT Campina, Banesti si Valenii de Munte pentru investitii in sistemele de colectare a apei uzate al aglomerarilor Campina si Valenii de Munte pentru implementarea proiectului „Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova”:
Valoarea investitiei, fara TVA:

88.664.538 lei

21.726.179 Euro

Din care C+M, fara TVA:

72.602.787 lei

17.790.440 Euro
Intocmit,







Verificat

Ing. Gabriela IACOB






Ing. Alexandru BAY
       ROMÂNIA

JUDEŢUL PRAHOVA







MUNICIPIUL CÂMPINA

        PRIMAR

Nr.59.487/24 iulie 2012

     EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul ing.Tiseanu Horia - Laurenţiu, primarul municipiului Câmpina, în conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, a art.44, alin.(2) şi art.50, alin.(1) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului local al municipiului Câmpina, înaintez la Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotărâre privind aprobarea addendumului nr.1 la Studiul de fezabilitate al proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova”.

Promovarea proiectului de hotărâre s-a impus ca urmare a finalizării documentaţiei tehnice a proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova”, proiect din care face parte şi municipiul Câmpina, membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară – „Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”.
Faţă de documentaţia aprobată în cadrul Studiului de fezabilitate au apărut modificări în urma efectuării studiilor detaliate pe teren, constând în suplimentarea sau diminuarea lungimilor stradale ale reţelei de canalizare, eliminarea unor tronsoane de canalizare care deserveau un număr foarte mic de consumatori sau pentru care au fost deja efectuate lucrările de canalizare, adăugarea unor alte tronsoane în zone dens populate, adoptarea de noi trasee sau sensuri de descărcare a apelor uzate, precum şi adaptarea numărului staţiilor de pompare în concordanţă cu topografia reală a localităţii. Aceste modificări au fost făcute cu Avizul executivului Primăriei municipiului Câmpina, aşa cum reiese din conţinutul adresei nr.23.448 din 24.11.2011.
Astfel, lungimea reţelei de canalizare aprobată în Studiul de fezabilitate este de                 25.494 m, iar cea rezultată în urma finalizării proiectării este de 26.721 m; lungimea reţelei ce urmează a fi reabilitată a crescut de la 1.716 m la lungimea de 2.113 m, iar numărul staţiilor de pompare a apelor uzate a crescut de la 8 la 16.
Fac precizarea că, valoarea investiţiei rămâne neschimbată faţă de cea prevăzută în S.F. aprobat iniţial, având în vedere că modificările sunt minore, aşa cum rezultă din contractul de lucrări nr.8 – Extindere reţea de canalizare în oraşele Câmpina, Băneşti şi Vălenii de Munte, judeţul Prahova. 
Prin adresa nr.404/23 iulie 2012 A.D.I. – „Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” ne-a transmis un model de hotărâre care îndeplinește cerințele Autorității de Management  pentru POS Mediu.

Cadrul legal aplicabil:

-  adresa A.D.I. „Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova” nr.404/23 iulie 2012;

- prevederile Cap.II, art.4, punct.1, art.5, punct 1, lit.”c”, lit.”d”, lit.”e” şi lit.”g” din Statutul A.D.I.;


-  prevederile art.36, alin.(2), lit.”b” şi alin.(4), lit.”d”, lit.”e” şi lit.”f”, art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

PRIMAR,
ing.Tiseanu Horia - Laurenţiu
   edit.B.L.                                                                                                 Cod FP-06-02, ver.1  

        ROMÂNIA

JUDEŢUL PRAHOVA

MUNICIPIUL CÂMPINA

   S E C R E T A R 

Nr. 59.489/24 iulie 2012

A V I Z
Abilitat de dispoziţiile art.117, lit.”a” din Legea nr.215/23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, avizez favorabil, din punct de vedere al legalităţii, proiectul de hotărâre privind aprobarea addendumului nr.1 la Studiul de fezabilitate al proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova”.
SECRETAR,

jr. Paul Moldoveanu

edit.B.L.                                                                                 
   Cod FP-06-04, ver.1  
[image: image1.png]









[image: image2.jpg]*
* X
LEIUAIR
CONiULTING LTD.
** ) ¢

ideqas 1o lead the future




Asistenta tehnica pentru “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul ILFOV” Lot 2: Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor si proiectare.

