CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CÂMPINA

JUDEŢUL PRAHOVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Caietului de sarcini întocmit în vederea desfăşurării selecţiei de oferte pentru exploatarea şi întreţinerea bazei sportive  cuprinzând bazinul de înot didactic şi terenurile de tenis, 
situată în municipiul Câmpina, Cartier Hernea  


Având în vedere:


- expunerea de motive nr.60.552/6 iunie 2011 a d-lui ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina prin care propune aprobarea Caietului de sarcini întocmit în vederea desfăşurării selecţiei de oferte pentru exploatarea şi întreţinerea bazei sportive cuprinzând bazinul de înot didactic şi terenurile de tenis, situată în municipiul Câmpina, Cartier Hernea;


- raportul de specialitate promovat de Serviciul administrarea domeniului public şi privat;


- avizul secretarului municipiului Câmpina;


Ţinând cont de prevederile art.36, alin.(2), lit.”c” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,


În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

Consiliul local al municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. - Aprobă Caietul de sarcini întocmit în vederea desfăşurării selecţiei de oferte pentru exploatarea şi întreţinerea bazei sportive cuprinzând bazinul de înot didactic şi terenurile de tenis, situată în municipiul Câmpina, Cartier Hernea, conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Aprobă constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse în vederea desfăşurării selecţiei de oferte pentru exploatarea şi întreţinerea bazei sportive cuprinzând bazinul de înot didactic şi terenurile de tenis, care va avea următoarea componenţă:


1. Dl.Tiseanu Horia - Laurenţiu

Preşedinte;


2. D-na Clinciu Monica - Iozefina
Membru;


3. Dl.Dulă Marian



Membru;


4. Dl.Nistor Marian


Membru;


5. Dl.Piţigoi Ioan – Adrian

Membru;


6. D-na Olteanu Felicia


Membru;


7. D-na Birligiu Adina


Secretar.


Membrii supleanţi:


1. Dl. Bondoc Viorel - Gheorghe
Membru;

2. D-na Ionete Mihaela


Secretar.


Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică:

· Instituţiei Prefectului judeţului Prahova;

· Primarului municipiului Câmpina;

· Direcţiei economice;

· Direcţiei investiţii;

· Serviciului juridic, contencios, resurse umane, ş.a.m.d.;

· Serviciului administrarea domeniului public şi privat.


Preşedinte de şedinţă,



              Contrasemnează,


        Consilier,





           Secretar,

          d-na Preda Gena                                                     jr. Moldoveanu Paul

Câmpina, 9 iunie 2011 

Nr. 101
       ROMÂNIA


                     ANEXĂ la H.C.L. nr.101/9 iunie 2011 
JUDEŢUL PRAHOVA



                 Predintele şedinţei,
        

MUNICIPIUL CÂMPINA


                       Consilier,                           

  CONSILIUL LOCAL
                                           d-na Preda Gena
CAIET DE SARCINI
întocmit în vederea desfăşurării selecţiei de oferte

pentru exploatarea şi întreţinerea bazei sportive

cuprinzând bazinul de înot didactic şi terenurile de tenis,

situată în municipiul Câmpina, Cartier Hernea

1.OBIECTUL ASOCIERII

1.1. Municipiul Campina, cu adresa de corespondenţă în B-dul Culturii, nr.18, judeţul Prahova, cod 105600, tel.0244/33.61.34; fax.0244/37.14.58, email: web@primariacampina.ro; cod fiscal 2843272; 
se asociaza, prin selectie de oferte în vederea exploatării şi întreţinerii bazei sportive, cuprinzând bazinul de înot didactic şi terenurile de tenis, situată în municipiul Câmpina, Cartier Hernea (B-dul Nicolae Balcescu nr. 45). 


2.DURATA ASOCIERII ŞI PREZENTAREA ACTIVULUI 
2.1.  Durata contractului de asociere este de 5 (cinci) ani, cu posibilitate de prelungire. 

2.2. Prezentarea activului. 


Baza sportiva este amplasata  în zona de sud a municipiului, fiind delimitat de următoarele vecinătăţi : 


- la Nord – cu Colegiul Tehnic „C-tin Istrati”


- la Est –    cu  Colegiul Tehnic „C-tin Istrati”


- la Sud – cu teren proprietate UM0865 Campina Jandarmi.


- la Vest – cu str.Chişinău

Bazinul Didactic este amplasat in judetul Prahova, municipiul Campina, bulevardul Nicolae Balcescu nr. 45, T83, parcela Cc709, CF 9352.


Accesul se va face din strada Chişinău.


2.3. Caracteristicile constructiei bazinului de inot


Functiunea: Bazin Didactic Scolar


Regim inaltime: P+1


suprafata construita: Sc=840 mp


suprafata desfasurata: Sd= 1391 mp


Cladirea bazinului este configurata astfel :


PARTER


- P01 – Hol primire (cu scara pentru acces public etaj) – 54.70 mp


- P02 – Grup sanitar – 6.80 mp


- P03 – Vestiar 1 fete – 22.10 mp


- P04 – Vestiar 2 fete – 22.60 mp


- P05 – Vestiar 1 instructor – 8.50 mp


- P06 – Zona dusuri fete (include scara acces etaj) – 36.00 mp


- P07 – Grup sanitar fete – 12.00 mp


- P08 – Grup sanitar baieti – 11.80 mp


- P09 – Zona dusuri baieti (include scara acces etaj) – 36.00 mp


- P10 – Vestiar 1 baieti – 22.10 mp


- P11 – Vestiar 2 baieti – 22.60 mp


- P12 – Vestiar 2 instructor – 8.50 mp


- P13 – Centrala tratare aer – 41.30 mp


- P14 – Spatiu depozitare – 23.20 mp


- P15 – Bazin de compensare – 22.90 mp (V=52.00 mc)


- P16 – Statie filtrare apa – 42.00 mp


- P17 – Centrala termica – 34.10 mp


- P18 – Statie de tratare si pompare apa – 31.00 mp


- P19 – Zoana pubele – 8.80 mp


- P20 – Camera tablou general – 23.00 mp


- P21 – Atelier mecanici – 14.00 mp


- P22 – Grup Sanitar – 4.00 mp


ETAJ


- E00 – Hol (cu scara pentru acces public) – 2.20 mp


- E01 – Plaja, zona incalzire – 353.00 mp


- E02 – Depozitare material didactic – 6.45 mp


- E03 – Prim ajutor – 9.50 mp


- E04 – Grup sanitar – 2.60 mp


- E05 – Oficiu etaj – 1.50 mp


- E06 – Spatiu public – 21.25 mp


- E07 – Zona pediluviu – 15.80 mp


- E08 – Zona pediluviu – 18.80 mp


- E09 – Bazin – 312.50 mp


SCARI


- Scara tip 1 – scara acces public etaj, totodata scara evacuare – scara intr-o singura rampa, cu latimea de 1.10 m


- Scara tip 2 (2 bucati) – scari acces utilizatori in sala bazinului – scari intr-o singura rampa, cu latimea de 1.50 m.


- Scara tip 3 – scara exterioara de evacuare, intr-o singura rampa cu latimea 90 cm.


- Scara tip 4 – scara acces statie tratare apa, intr-o singura rampa cu latimea 100 cm


- Scara tip 5,6 – scara metalica tip pisica pentru acces in bazinul de compensare.


Suprafata Parcare: 1393 mp


Suprafata loc de joaca pentru copii: 78 mp


Suprafata terenuri tenis: 986 mp


Perimetru imprejmuire: 288 m


Spatiu verde amenajat cu gazon si arbusti: 600 mp


Instalatii tehnologice pentru apa de alimentare a bazinului


Instalatiile tehnologice se refera urmatoarele categorii de instalatii :


•instalatii de corectare a calitatii apei de alimentare a bazinului ;


•instalatii de distributie a apei tratate in bazin ;


•instalatii de colectare a apelor deversate din bazin ;


•instalatii de golire a apei din bazin;


•instalatii aferente spatiilor de spalare inainte de intrare in bazin.


Instalaţii termice 

Instalatii de ventilatie si climatizare pentru holul de la intrare, si anexele acestuia

Instalatie de ventilare cu incalzire iarna, pentru grupurile sanitare si camerele de dusuri;


Instalatie de ventilare de avarie si protectie contra inghetului pentru spatiile rezervate instalatiilor de tratare a apei pentru piscina.


Instalaţii electrice

3.DESTINAŢIA ACTIVULUI SUPUS ASOCIERII


3.1. Activul ,,Bazei Sportive" va fi utilizat pe toată perioada asocierii pentru  uzul didactic şi cu utilizare publică cand nu se desfasora activitati de pregătire elevi.

4.CONDIŢIILE DE EXPLOATARE  A ASOCIERII,   OBIECTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR ŞI DE MEDIU PRIVIND EXPLOATAREA EFICACE A BUNURILOR ŞI SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL ASOCIERII


4.1. În vederea exploatării, în condiţii optime a Bazei Sportive, se impune respectarea următoarelor norme:


A. PARAMETRII FIZICO – CHIMICI AI APEI


Apa din bazinul de inot didactic trebuie sa fie tratata si dezinfectata .


In exploatare apa bazinului va trebui sa respecte urmatoarele cerinte si valori:


1.1. Nu trebuie sa irite ochii , pielea si mucoasele.


1.2. Limpiditatea. Un disc negru cu diametrul de 150 mm, pe fond alb, trebuie sa fie perfect vizibil in punctul cel mai adanc al bazinului.


1.3. Apa nu trebuie sa aiba mirosuri neplacute.


1.4. Temperatura apei va fi de 26° C – 27° C.


1.5. pH –ul va fi de 7,2 – 7,6 .


1.6. Potentialul redox masurat - 600 mV.


1.7. Clor rezidual liber : 0,5 - 1,5 ppm.


1.8. Clor combinat maxim 0,5 ppm.


1.9. Alcalinitatea recomandata : 80 – 120 ppm.


1.10. Duritatea recomandata : 5 – 15 grade germane.


1.11. Daca va fi utilizat ca stabilizator pentru clor, acidul izocianuric nu trebuie sa depaseasca concentratia de 100 ppm.


1.12. Pentru factorii biologici (e.coli, pseudomonas aeruginosa, numar de colonii etc.)vor fi respectate normele in vigoare emise de autoritatile competente.


B. UMPLERE, GOLIRE , ADAOS DE APA PROASPATA


2.1. Bazinul va fi golit complet si reumplut cu apa proaspata, de minim doua ori pe an.


In plus, administratorul piscinei sau autoritatea sanitara competenta poate decide ca golirea completa sa fie facuta ori de cate ori este nevoie.


2.2. Pentru fiecare utilizator ( scaldator ) va fi inlocuita zilnic o cantitate de apa de 40 –50 de litri. Completarea cu apa proaspata se va face obligatoriu prin bazinul de compensare.


2.3. Apa de umplere si de completare va fi din reteaua publica de apa potabila.


2.4. Alimentarea cu apa va fi contorizata, pentru a putea fi probata in orice moment respectarea obligatiilor de mai sus.


2.5. Se admite ca volumul de apa ce inlocuieste apa consumata pentru spalarea si clatirea filtrelor sa fie considerata apa de completare. ( vezi 2.2.).


C. FILTRE


Va fi monitorizata permanent diferenta de presiune afisata de manometrele fiecarui filtru.


Pierderea normala de presiune trebuie sa fie - 4 mCA, daca in fisa tehnica a producatorului nu este indicata o alta valoare.


Fiecare filtru va fispalat in contracurent o data pe saptamana sau mai des, daca este necesar. Durata spalarii : 7 minute.


Dupa spalare, se manevreaza vanele pentru operatia de clatire.Durata clatirii:                   3 minute.


Apa de spalare si clatire va fi evacuata la canalizare. Manevrarea vanelor incluse in colectoarele cu cinci vane ale filtrelor se face conform instructiunilor furnizorului.


Nisipul filtrant se schimba integral o data la 3 ani.


ATENTIE !


1. Nu se efectueaza manevrarea vanelor cu pompe in functiune.

2. In timpul operatiunilor de spalare, clatire vor fi scoase de sub tensiune echipamentele de incalzire sau de dozare.


D. CURATAREA BAZINULUI


Pentru curatarea bazinului piscinei, vor fi executate urmatoarele operatii, la intervalele de timp precizate :


- utilizare aspirator automat - zilnic


- perierea peretilor si fundului bazinului - zilnic


- curatare a rigolei de deversare - se scot gratarele si se curata manual canalul – cel putin o data la doua saptamani.


- golire integrala si curatare a bazinului de compensare – cel putin o data la doua luni.


- golire integrala si curatare a bazinului piscinei – cel putin de doua ori pe an.


- curatare prefiltre pompe – zilnic.


ATENTIE ! 


Nu se permite ca apa de pe plaja sa ajunga in rigola de deversare .bazinului de inot.


E. TRATAMENT CHIMIC


5.1. Verificari


- pH - de doua ori pe zi


- clor liber - de doua ori pe zi


- clor combinat - zilnic


- duritatea - zilnic


- alcalinitatea - zilnic


Valorile si concentratiile vor fi cele deja mentionate.


5.2. Substante utilizate


- clor soc


- clor lent sau hipoclorit


- antialge


- pH minus


- pH plus


- floculant


- anticalcar


- neutralizator de clor


Substantele vor fi utilizate conform instructiunilor furnizorului.


5.3. Tratament de soc


O supradozare voluntara va fi efectuata la fiecare umplere a bazinului si periodic, atunci cand este nevoie de corectat niste parametri, cum ar fi valoarea clorului combinat prea mare sau nevoia de distrugere a unor microorganisme rezistente in conditii de concentratii normale ale substantelor oxidante.


Instalatiile de dozare automatizate vor fi utilizate conform instructiunilor primite de la furnizori.


F. MANIPULAREA SUBSTANTELOR CHIMICE


Trebuie facuta cu mare atentie.


Manipularea se face in aer liber sau in spatii foarte bine ventilate.


Pentru manipulare de substante chimice vor fi prezente intotdeauna minimum doua persoane.


Depozitarea substantelor chimice se va face in spatii special amenajate, bine ventilate si ferite de inghet.


G. INSTRUCTIUNI SPECIFICE


Toate echipamentele trebuie sa aiba manuale proprii de utilizare, elaborate de furnizori.


In exploatare vor fi aplicate si respectate prevederile manualelor de utilizare.


H. CAIET DE EVIDENTA


Caietul de evidenta va fi de tip special, cu pagini numerotate si stampilate de Primaria municipiului Campina. 


In el se inscriu :


- temperatura apei - de doua ori pe zi


- pH – ul - de doua ori pe zi


- clor liber - de doua ori pe zi


- clor combinat - zilnic


- duritatea - zilnic


- alcalinitatea - zilnic


- temperatura aerului - de doua ori pe zi


- umiditatea relativa a aerului - de doua ori pe zi


In caiet vor fi inscrise toate activitatile de golire, umplere, reimprospatare a apei, curatare, spalare a filtrelor, reglaje ale aparaturii de dozare, adaugarea de substante de tratare (antialge, anticalcar etc. ) si cantitatile utilizate, tratamentele de soc, in general toate activitaile deintretinere si mentenata, reparatii, de asemenea, va fi inscris obligatoriu numarul de utilizatori ai bazinului.


I.Norme de restricţie


-Este interzis accesul persoanelor cu animale, a persoanelor purtătoare de boli transmisibile şi a celor cu plăgi deschise, dermite sau dermatoze şi, în mod obligatoriu, se va asigura trusă de prim-ajutor pentru cazuri de leşin sau înec; 

-Este interzis accesul persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice.


J. Norme sanitare 


Personalul de deservire a Bazinului de inot trebuie să posede vizele medicale necesare. 

6. CERINTE DE ORDIN FINANCIAR

Pentru serviciile de punere la dispoziţie a bazei sportive, de care beneficiază administratorul, acesta din urmă datorează proprietarului contravaloarea a ____% din profitul obtinut. Veniturile din chirii terenuri si spatii situate în incinta bazei sportive sunt venituri ale administratorului. Sumele datorate de administrator vor fi virate proprietarului până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul sau fractiunea anului trecut.

7. OBLIGAŢII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 

 
Administratorul are obligaţia de a-şi asuma toate sarcinile privind protecţia mediului  şi a asigura pe asociatul participant, Consiliul Local al municipiului Campina , de respectarea normelor legale specifice domeniului de activitate care face obiectul asocierii.

 
8.  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIATILOR

8.1. Drepturile ASOCIATULUI-ADMINISTRATOR:

În temeiul contractului de asociere, asociatul - administrator dobândeşte dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi răspunderea sa, bunurile care fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către Consiliul Local Campina.


Asociatul - administrator are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul asocierii, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi prin contractul de asociere. 


8.2.Obligaţiile ASOCIATULUI - ADMINISTRATOR

În temeiul contractului de asociere, asociatul- administrator are obligaţia să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi permanenţă a bunurilor        supuse asocierii. 

Asociatul - administrator are obligaţia de a exploata în mod direct bunurile, fără a putea transmite unei alte persoane, în tot sau în parte, obiectul contractului de asociere. 

Asociatul - administrator este obligat să plătească contravaloarea a _____% din profitul obtinut, la valoarea prevăzută în ofertă şi modul stabilit în contractul de asociere, cât şi minim 10% din cheltuielile cu plata utilităţilor. 

În condiţiile încetării contractului de asociere din alte cauze decât prin ajungerea la termen, forţa majoră sau cazul fortuit, administratorul este obligat să anunţe asociatul, în termen legal de intenţia sa, până la preluarea obiectivului de către Consiliul  Local Câmpina.


La încetarea contractului de asociere prin ajungerea la termen ,asociatul- administrator este obligat să restituie Primăriei municipiului Câmpina bunurile de retur în mod gratuit şi libere de orice sarcini.  


În cazul în care asociatul - administrator sesizează existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea realizării contractului, va notifica de îndată acest fapt Consiliului Local al municipiului Campina, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru securitatea obiectivului.


Asociatul - administrator are obligaţia: 


- să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare, în vederea verificării, evaluării, funcţionării şi dezvoltării obiectivului, în conformitate cu clauzele contractului de asociere şi cu prevederile legale în vigoare;


-să folosească bunul supus asocierii după destinaţia care rezultă din contract; 

-să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii ce-i revin; 

- la sfârşitul contractului să restituie bunul supus asocierii în starea în care          l-a primit.


Administratorul asigura organizarea si desfasurarea cursurilor de inot pentru copii si adulti.

Administratorul asigură instructorii si antrenorii care asistă in orele de program cu beneficiarii, cursuri de invatare a inotului şi cursuri de perfectionare a inotului. Pentru orele de înot didactic, grupurile de elevi vor fi însoţite de reprezentantul unităţii de învăţământ.


Administratorul exercita dreptul de supraveghere şi răspunde de toate activitatile desfasurate in incinta bazei sportive.

Administratorul are obligatia ca, in incinta Bazinului de Inot Didactic Campina, sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea si mentinerea conditiilor de igiena cerute de reglementarile legale in vigoare, prin intretinere si inlocuirea, atunci cand este necesar, a cosurilor si pubelelor de gunoi, prin efectuarea in permanenta a curateniei cladirilor in care isi desfasoara activitatea, a locurilor de depozitare si de desfacere a marfurilor, a bazinului de inot, terenului de sport, locurilor de joaca pentru copii, spatiilor verzi si aleilor pietonale,  si prin efectuarea operatiunilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, ori de cate ori este necesar. 


Lucrarile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se vor executa in afara orelor de acces a publicului in incinta strandului.

          Aceste operaţiuni vor fi efectuate doar de catre operatori autorizaţi de Direcţia de Sănătate Publica Prahova

          Deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia se vor efectua conform normelor aprobate de către autoritatea administraţiei publice locale. 

         
Produsele utilizate în activităţile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare vor fi avizate de către Ministerul Sănătăţii, pentru profilaxia sanitar-umană şi de către Agenţia de Protecţie a Mediului. 

          
Lucrările se vor executa astfel încât să nu provoace daune de orice natura patrimoniului Bazinului de Inot Didactic Campina. 
          În cazul în care, ca urmare a unui tratament efectuat, se aduce o dauna imediata, vizibila, patrimoniului Bazinului de Inot Didactic Campina, acest fapt va fi menţionat pe bonul de lucru şi va fi comunicat în mod expres administratorului, precum si autoritatii administratiei publice locale. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natura să afecteze viata, sănătatea oamenilor şi protejarea mediului înconjurător. 


Se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor, precum si arderea sau ingroparea acestora in incinta Bazinului de Inot Didactic Campina.


Administratorul are obligaţia de a obţine avizul sanitar, potrivit legii şi sa angajeze personalul corespunzător pentru buna desfăşurare a activităţii de exploatare şi întreţinere a bazei sportive.


Accesul în incinta bazei sportive se face pe baza următorului program: 



- luni – vineri: între orele 09,00 – 21,00, 

      

- sâmbătă – duminică:  între orele 09,00 – 22,00.

A. Bazin înot


1. Cursuri iniţiere şcolari.


Elevii care învaţă în unităţile şcolare preuniversitare din municipiul Câmpina beneficiază de cursuri gratuite de înot.


Durata unui curs este de 10 ore/an şcolar/elev.


Cursurile se vor organiza în timpul anului şcolar zilnic de luni până vineri între orele 9,00 – 15,00.

Pentru elevii cu domiciliul în municipiul Câmpina, accesul va fi gratuit, pe baza carnetului de elev, în afara anului şcolar, între orele 9,00 – 15,00, de luni până vineri.

Competiţiile între elevi se vor organiza tot în cadrul programului menţionat mai sus.


Consiliul local şi Primăria municipiului Câmpina pot organiza competiţii sportive de înot care se pot desfăşura şi în afara programului de mai sus. Accesul în timpul competiţiilor organizate de către Consiliul local şi Primăria municipiului vor fi gratuite. 

După finalizarea cursurilor de iniţiere, în acelaşi interval orar, se vor organiza cursuri de perfecţionare.

2. Alti beneficiari: utilizarea bazinului este permisa, in afara orelor rezervate pentru iniţierea şcolarilor, conform programă, pentru urmatoarele categorii:


i) asociatiile sportive (sau alte forme de organizare juridică) care incheie contracte de inchiriere pentru culoare, cu mentiunea ca acestea pot desfasura in aceste ore activitati generatoare de venituri/cursuri de invatare a inotului;


ii) persoane fizice sau juridice care cumpara bilet sau abonament de intrare.

B. Terenuri sport

i) asociatiile sportive (sau alte forme de organizare juridică) care incheie contracte de inchiriere, cu mentiunea ca acestea pot desfasura in aceste ore activitati generatoare de venituri;


ii) persoane fizice sau juridice care cumpara bilet sau abonament de intrare.

În cazul neândeplinirii obligaţiilor contractuale, se poate rezilia contractul, în condiţiile  legii după 3 notificări de neconformităţi. 

Resursele financiare necesare îndeplinirii sarcinilor administratorului, în vederea funcţionării bazei sportive sunt asigurate din:


- bugetul local al municipiului Câmpina: contravaloarea utilităţilor (apă, energie electrică, gaze, salubritate, substanţe chimice pentru tratarea şi dezifectarea apei). Pentru programul didactic-şcolar administratorul nu va percepe taxă.

- din venituri proprii;


- din donaţii şi sponsorizări;


- din alte surse constituite în condiţiile prevăzute de actuala legislaţie în vigoare.


Evidenta financiar contabila se tine distinct, potrivit legislaţiei in vigoare.


Celelalte cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor în baza sportivă, inclusiv personalul administrativ, sportiv şi tehnic, vor fi suportate de administrator. Administratorul va urmări lucrarea cât este în garanţie. 


9.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIATULUI-PARTICIPANT


9.1. Drepturile ASOCIATULUI – PARTICIPANT


a) Pe durata contractului de asociere, Consiliul Local al municipiului Campina şi Primarul, prin aparatul de specialitate, au dreptul să verifice respectarea obligaţiilor asumate de asociat - administrator. Astfel, Consiliul Local al municipiului Campina şi Primarul, prin aparatul de specialitate, au dreptul să inspecteze bunurile, să verifice stadiul de realizare a reparatiilor curente, precum şi modul în care este exploatat obiectivul. 


b) La încetarea contractului de asociere prin ajungerea la termen Consiliul Local al municipiului Campina are dreptul să îşi manifeste intenţia de dobândire a bunurilor de preluare. 

Părţile vor stabili un termen în care Consiliul Local al municipiului Campina să fie obligat să îşi exercite dreptul prevăzut anterior, sub sancţiunea decăderii. 

c) Consiliul Local al municipiului Campina, are faţă de asociat -administrator, următoarele drepturi: 

- să invite pentru audieri asociatul- administrator, în vederea semnalării unor deficienţe în exploatarea obiectivului;


- în cazul unor abateri deosebite, Consiliul Local al municipiului Campina poate rezilia contractul de asociere;


9.2 Obligaţiile ASOCIATULUI - PARTICIPANT

a) Consiliul Local al municipiului Campina este obligat să nu îl tulbure pe asociatul administrator în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de asociere. 

b) Consiliul Local Câmpina nu are dreptul să modifice unilateral contractul de asociere, în afara cazurilor prevăzute de lege, cât şi când interesul public o cere. 


c) Primăria municipiului Campina este obligată să notifice asociatului, apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.  

Autoritatea administratiei publice locale va asigura dotarea Bazinului de Inot Didactic Campina cu un numar suficient de cosuri si pubele de gunoi.

   
Finanţarea cheltuielilor de capital ale bazei sportive este asigurată astfel:


- din subvenţii de la Consiliul Local;


- din donaţii şi sponsorizări;


- din alte surse constituite în condiţiile prevăzute de actuala legislaţie în vigoare.


Din bugetul local al municipiului Câmpina, prin Capitolul – Cultura, religie, sport şi sănătate se aprobă finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli:


- furnizare utilităţi;


- cheltuieli de capital.

             

10. INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE SELECTIE DE OFERTE


Atribuirea contractului de asociere, se va face prin procedura de selecţie de oferte, cu respectarea prevederilor  Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.
În cazul în care, în urma publicării anunţului de secţie de oferte nu au fost depuse cel puţin 2 oferte , proprietarul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă selecţie de oferte. 
10.1. Procedura de selecţie de oferte:


10.1.1. Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.

Calitatea de ofertant o poate avea orice persoană juridică, română sau străină.

Proprietarul va publica anunţul de selecţie de ofertă într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală.


Anunţul de selecţie de oferte se trimite spre publicare cu cel puţin 10 (zece) de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Proprietarul va asigura obţinerea documentaţiei de atribuire către orice persoană interesată, care înaintează o solicitare scrisa în acest sens. 

   
Punerea la dispoziţie  a documentaţiei către persoanele interesate care au înaintat o solicitare în acest sens, a unui exemplar din documentaţia de atribuire, se va face pe suport hârtie, contra – cost (50 lei).


10.1.2. Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. 

Proprietarul va răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu va depăşi 2 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. 

   
  Proprietarul va transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obţinut, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. 

Proprietarul va transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.


  În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel proprietarul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. anterior, acesta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor. 


10.1.3. (1) Pentru desfăşurarea procedurii selecţiei de ofertă este obligatorie participarea a cel puţin 2 ofertanţi.


Procedura de selecţie de oferte se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de selecţie de oferte au fost depuse cel puţin  2 oferte. 


10.1.4. (1) Plicurile care conţin oferta, închise şi sigilate, se deschid la data fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în selecţia de oferte.
            (2) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor solicitate la Capitolul 11.3. din prezentele instructiuni.

   
După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal în care se va menţiona rezultatul analizei, care va fi semnat de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţii prezenţi.
             (3) Deschiderea plicurilor interioare, se face numai după semnarea procesului-verbal menţionat anterior.


Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, proprietarul are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 


Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea proprietarului în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal care trebuie semnat de toţi membrii comisiei, în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire. 


Sunt considerate oferte valabile, ofertele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la Capitolul 11.3. din prezentele instrucţiuni (toate documentele solicitate pentru prezentarea ofertei propriu-zise, întocmite cu respectarea cerintelor din documentatia de atribuire).

             (4) În baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmeşte în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite proprietarului. 

   
În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, proprietarul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câştigător despre alegerea sa şi pe ceilalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor, indicând motivele care au stat la baza respingerii. 

   
10.1.5. În cazul în care în urma publicării anunţului de selecţia de oferte nu au fost depuse cel puţin 2 oferte, proprietarul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă selecţia de oferte. 

11. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE A OFERTELOR

11.1. Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire. 

   
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de proprietar.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 zile, calculată de la data deschiderii ofertelor.  


Ofertele se depun la sediul Primăriei municipiului Câmpina, B-dul Culturii, nr.18, camera 6 – Compartiment achiziţii publice, până la data limită precizată în anunţul procedurii de selecţie de oferte. 

   
Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate. 

   
Oferta depusă la o altă adresă a proprietarului decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 

   
Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, proprietarul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată. 


Ofertele se redactează în limba română. 


11.2. Ofertanţii transmit ofertele, în plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul "Oferte", precizându-se data şi ora. 


Oferta propriu-zisă, va fi întocmită într-un exemplar, în original, se va introduce în plicul interior, pe care se va mentiona „OFERTA”.


Plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, va fi închis, sigilat şi marcat cu denumirea şi adresa ofertantului, va fi introdus în plicul exterior, alături de documentele de calificare (documentele solicitate la Cap.IV, pct.4.3 lit.a), b) şi c) din prezenta Documentaţie de atribuire).

   
11.3. Pe plicul exterior se va indica obiectul asocierii pentru care este depusă oferta şi denumirea autorităţii contractante. Plicul exterior va trebui să conţină: 

a) Declaraţie privind situaţia personală a ofertantului din care să rezulte că acesta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment şi că acesta nu se află în litigiu cu autorităţile publice locale;

b) Certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, valabil la data deschiderii ofertelor, prin care ofertantul sa dovedeasca ca nu are datorii. – original sau  copie legalizata;

 
c) Certificat fiscal privind plata obligaţiilor la bugetul de stat, valabil la data deschiderii ofertelor, prin care ofertantul sa dovedeasca ca nu are datorii. – original copie legalizate

Ofertantii care nu si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat vor fi excluşi.
d) Certificat de înregistrare(CUI) – copie;


e) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sau tribunalul de care aparţine operatorul (original sau copie legalizată), din care să rezulte că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 64/1995, privind reorganizarea sau procedura lichidării judiciare (faliment, sau că societatea se află în incapacitate de plată), cât şi că societatea are în obiectul de activitate codul CAEN (9311 – activităţi ale bazelor sportive şi 9319 – alte activităţi sportive) şi că îşi desfăşoară activitatea de cel puţin 2 ani. Data de eliberare a Certificatului emis de Oficiul Registrului Comerţului va fi cu maxim  30 zile inaintea de data deschiderii ofertelor.

f)  Statutul societăţii - copie
g) Declaraţie pe propria răspundere, referitoare la posibilitatea asigurării resurselor financiare necesare, folosirii bunului care face obiectul asocierii cu destinaţia prevazută în Caietul de sarcini; se vor evidenţia sursele de finanţare; se va menţiona totodată că ,,Declar pe propria răspundere cunoscând prevederile codului penal, ca cele menţionate în prezenta declaraţie, sunt corecte şi corespund  realităţii”.
h) CV–urile personalului  (se prezintă în original)  responsabil cu derularea  contractului şi anume: instructor de înot, salvamar, administrator, mecanic de întreţinere. Se vor prezenta obligatoriu contractele de muncă, în original, pentru persoanele care înaintează CV – uri.
 CV - urile vor purta numele şi prenumele clar, semnătura în original a persoanei respective, vor fi datate şi vor avea înscrisă menţiunea ,,Declar pe propria răspundere cunoscând prevederile codului penal, ca datele cuprinse in prezentul CV sunt corecte şi corespund  realitătii. CV - ul va fi insotit de copii dupa actele doveditoare ale pregatirii – diplome de studii, impreuna cu orice alte documente doveditoare autorizatii/certificate de atestare profesionala si legitimatiile afalte in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.
Totodata, ofertantul trebuie să prezinte un angajament ferm ca va incheia un contract de servicii de monitorizare şi pază cu o firmă specializată în acest sens, in cazul in care este declarat castifgator.

i) Dovada cumpărării Documentatiei de atribuire (chitanţa):
j) Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie (Ordin de plată, în contul RO34TREZ52221360250xxxxx, deschis la Trezoreria Municipiului Câmpina)

Ofertantul trebuie să constituie garanţia pentru participare în sumă de 2.000 lei. 
h) împuternicire de participare în numele persoanei juridice + copie de pe actul de identitate.
NOTA: neprezentarea documentelor sus menţionate la literele a-h, la data deschiderii ofertelor, duce la descalificarea ofertantului. Dupa data deschiderii ofertelor nu se mai permite completarea acestora.

  
11.4. Plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, va cuprinde:
a) un comentariu al condiţiilor conţinute în Caietul de sarcini şi alte obligaţii pe care  ofertantul şi le asumă, explicate detaliat, fără ştersături sau adăugiri;

b) date  financiare referitoare la contravaloarea ___ % din profitul obţinut.

Oferta va fi semnată şi ştampilată pe fiecare pagină de către o persoană autorizată de concesionar. 

11.5. Garanţia de participare la licitaţie, care se achită anticipat şi este în cuantum de 2.000 lei.
Ofertantul va pierde garanţia de participare, dacă îşi retrage oferta înainte de desemnarea câştigătorului.

Garanţia de participare a ofertantului declarat câştigătorse restituie acestuia, dupa incheierea contractului de asociere.
Proprietarul este obligat să restituie ofertanţilor necâştigători garanţia de participare în termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului câştigător.

            11.6. Nu sunt admise la selecţie de oferte persoane juridice care au datorii sau litigii nesoluţionate cu Consiliul local al municipiului Câmpina.

12. INFORMAŢII PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE

Pentru determinarea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare aplică următorul criteriu: cel mai mare procent din profitul obţinut ofertat care are ponderea de cel mult 30 puncte, cât şi procentul oferit pentru cheltuielile cu plata utilităţilor, cu o pondere de maxim 70 puncte.


Administratorul are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriilor de atribuire precizate în documentaţia de atribuire. 

13. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE  ATAC

13.1. Litigiile apărute între părti, se vor soluţiona pe cale amiabilă. 


13.2. In caz contrar, soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de asociere, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare.


Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se află sediul concedentului. 

   Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, conform prevederilor legale. 


  
